附件2评标办法

综合评标法

一、本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，将从投标报价、技术标评分两个方面按照本评标办法确定的评分标准进行综合评分，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，综合得分最高的投标人确定为中标人。最高综合得分相等时，以投标报价低的为中标人；投标报价也相等的，由招标人自行确定中标人。

二、开标时，投标经办人和项目经理必须带本人身份证准时到场，否则，视为中途退标处理。

三、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标单位解释。

四、本评标办法的解释权属招标方和评标委员会。

五、评分标准满分100分

(一)投标报价（70分）

1、确定评标基准价

当参加评标的投标人多于5人（含5人）时，评标基准价=各投标人的有效报价中去掉一个最高报价和一个最低报价的各投标人的有效报价的算术平均值；当参加评标的投标人少于5人时，评标基准价=各投标人的有效投标报价的算术平均值。

有效报价是投标人的投标报价在招标人设定的招标控制价以下（含招标控制价）的报价，高于招标控制价的为无效报价。无效报价不参与商务标的评审。

2、计算投标报价得分

①投标人的投标报价与评标基准价相等的得70分；

②各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.5分。不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位。

(二)技术标评分：（满分30分）。取评委打分的平均值作为此项的最终得分，当评委超过5人时（不含5人），在评定时去掉一个最高分，去掉一个最低分，取平均值。

投标产品的主要技术参数指标与招标文件要求不相符的视为不响应，不得参与商务标评标。

1、系统技术配置、调试方案（16分）

（1）提供详细的机组技术参数（2分）：包括空调单台机组的参数、每层楼负荷、总负荷等，并提供投标产品样本，资料齐全、详细，技术参数符合要求得2分；资料、技术参数基本符合要求得1分；否则不得分。

（2）系统冷媒（2分）：环保性冷媒得2分，过渡性冷媒得1分，非环保型冷媒不得分。

（3）系统的节能运行方案的合理性，投标系统总电耗的比较（2分）：根据正常运行时总电耗(kw)大小分别得1-2分。

（4）详细的系统调试技术大纲，包括调试准备工作，调试步骤以及调试周期等（2分）：系统调试技术大纲内容详细、全面的得2分，其余在1-2分内评定。

（5）压缩机等关键主要部件（压缩机、变频器、控制主板等）与投标产品同一品牌的得2分，进口品牌组装的得0.5-1.5分（2分）。

（6）产品自动控制的技术先进性、变冷媒技术的先进性、机组能效比COP的比较（2分）：变频级数、平均COP检测值最高、变冷媒技术为目前最先进的得2分，其余在1-2分内评定。

（7）产品内外机管长造成能量的衰减，-5°C气候时候制热量的衰减程度评定，各产品对控制衰减措施的合理先进性，防电磁干扰能力（电磁防干扰认证）（2分）：根据衰减数据、衰减程度、控制衰减措施的合理先进性及防电磁干扰能力评定，每项0-0.5分，最高得2分。

（8）产品的体积、振动、噪音等参数的综合评定（1分）：根据产品体积、振动、噪音大小评定，得0.5-1分。

（9）系统的节能性（1分）：投标人需提供国家权威机构技术检测报告复印件并加盖制造商红章；以10匹室外机的综合能效值IPLV值为标准进行评分，最低者得0分，最高者得1分。

2、施工组织设计（7分）

（1）质量控制措施：

1对常见施工质量通病的防治措施。工程重点部位、关键工序、技术难点的施工方案和质量保证措施（1分）。措施周密得当的得1分，没有措施不得分，其余在0.1-0.9分内评定。

2成品保护措施（1分）。措施周密得当的得1分，没有措施不得分，其余在0.1-0.9分内评定。

（2）进度控制措施：

初步施工进度计划表，说明进行常规施工的各个关键节点日期（1分）。有计划表且有详细关键节点日期说明得1分，仅有一项的得0.5分。

（3）造价控制措施:在满足功能要求及原设计思路的前提下，投标人可以对系统作更合理的局部调整，尽可能降低成本（如对系统作局部调整，必须提供优化说明及方案图，否则不得分）（1分）。系统合理且成本降低明显的得1分，其余在0-0.9分内评定。

（4）安全生产措施、文明施工措施、环保措施（1分）。措施周密得当的得1分，没有措施不得分，其余在0.1-0.9分内评定。

(5)与土建单位的施工配合措施（1分）。措施周密得当的得1分，没有措施不得分，其余在0.1-0.9分内评定。

(6)验收大纲：在验收大纲中必须说明其投标产品的主要技术性能指标、验收方法及合格依据。以及竣工资料收集、管理、运用制度（1分）。说明详细具体、制度严密规范得1分，其余在0.1-0.9分内评定。

3、设备安装、售后服务及业绩（7分）

（1）安装人员的配置合理，分工明确，施工人员须提供施工上岗证书原件，提供原件的得2分，否则不得分。

（2）有完善的产品培训计划的得1分，否则不得分。

（3）承诺故障响应时间2小时（自用户报修时计算），问题解决时间4小时（自用户报修时计算）的得1分，否则不得分。

（4）重大故障的临时替代措施得当的得1分，否则不得分。

（5）保修期：本工程主机、系统保修期均不得少于2年，承诺少于两年或不承诺保修的视为废标处理。主机和系统保修承诺2年以外，每超出1年得1分，最多得2分。