佛山市顺德区政府采购

公开招标文件

项目名称：顺德职业技术学院热泵工程中心检测设备采购

项目编号：SD11057-1

佛山市顺德区政府采购中心编制

发布日期：2011年6月16日

采购文件编制说明

根据委托，佛山市顺德区政府采购中心依法按采购人要求的供应商资格、技术（或服务）方案、商务条款、评审依据及方法等内容编制本项目采购文件。经采购人的校对、审核及确认，现成为公开向社会发布的政府采购文件，各相关政府采购当事人均须按此文件约定的程序事项执行，并共同接受社会监督。

在本文件中的供应商资格、技术（或服务）方案、商务条款、评审依据及方法，因出现有违《中华人民共和国政府采购法》及相关的其他法律法规的规定而产生的一切后果由本项目采购人承担。

在本文件中的供应商资格、技术（或服务）方案、商务条款、评审依据及方法，因出现技术（或服务）要求、商务条款设计疏漏等失误而造成采购失败、质疑、投诉、合同争议，或限制了采购人的权利，或忽略了供应商的责任及义务等，均由本项目采购人承担一切后果。

目  录

第一部分 投标邀请	4

第二部分 采购项目内容	6

2.1 供应商资格要求	7

2.2 采购项目技术要求	7

2.2.1 设备采购清单及技术要求	7

2.2.2 其他要求	10

2.3 采购项目商务要求	10

第三部分 投标人须知	12

3.1 概念说明	13

3.1.1 说明	13

3.1.2 定义	13

3.1.3 合格的货物和服务	14

3.1.4 投标费用	14

3.2 招标文件说明	14

3.2.1 招标文件构成	15

3.2.2 招标文件的澄清	15

3.2.3 招标文件的更正	15

3.3 投标文件的编制和数量	16

3.3.1 投标的语言和构成	16

3.3.2 投标文件编制	16

3.3.3 投标报价	16

3.3.4 备选方案	17

3.3.5 投标人资格证明文件	17

3.3.6 投标文件的数量和签署	17

3.3.7 投标保证金	18

3.3.8 投标的截止期	18

3.3.9 投标有效期	19

3.4 投标文件的递交	19

3.4.1 投标文件的密封和标记	19

3.4.2 投标文件的修改和撤回	19

3.5 开标、评标和定标	19

3.5.1 开标	20

3.5.2 评标委员会的组成及评标方法	20

3.5.3 投标文件的初审	20

3.5.4 投标文件的澄清	21

3.5.5 投标的评价	22

3.5.6 授标	22

3.6 质疑	22

3.7 合同的订立和履行	22

3.7.1 合同的订立	22

3.7.2 合同的履行	22

3.8 适用法律	23

3.9 评标方法、步骤及标准	23

3.9.1 评标方法	23

3.9.2 评标步骤	23

3.9.3 关于自主创新的评标标准	26

第四部分 合同书格式	28

第五部分 投标文件格式	34

5.1 自查表	37

5.1.1 资格性/符合性自查表	37

5.1.2 评审项目投标资料表	37

5.2 资格性文件	38

5.2.1 投标函	38

5.2.2 法定代表人授权委托书	40

5.2.3 投标保证金交纳凭证	41

5.2.4 关于资格的声明函	42

5.3 商务部分	43

5.3.1 商务条款响应表	43

5.3.2 售后服务方案	43

5.4 技术部分	44

5.4.1 产品说明一览表	44

5.4.2 技术条款响应表	44

5.4.3 政策适用性说明	44

5.5 价格部分	46

# 投标邀请

投标邀请函

各供应商：

佛山市顺德区政府采购中心受采购人的委托，对以下项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 项目名称：顺德职业技术学院热泵工程中心检测设备采购

- 项目编号：SD11057-1

- 采购预算：人民币27.35万元

- 投标保证金：人民币0.2万元，缴交要求见本文件“第三部分投标人须知”的“3.3.7投标保证金”

- 报名及领取招标文件：

  - 时间：2011年6月16日起，至2011年6月30日止（公休节假日除外）

上午8：30－12：00；下午2：00－5：30（北京时间，下同）

  - 方法一：凭单位营业执照（或法人证书）副本复印件(加盖公章)现场免费登记领取。

方法二：从本中心网站下载并填妥《顺德区政府采购文件申领表》，附单位营业执照（或法人证书）副本复印件(加盖公章)，于领取招标文件截止时间前寄抵本中心，经确认报名后从本中心网站下载招标文件。

- 投标截止及开标时间：2011年7月6日上午11：00（上午10：30开始受理投标文件）

- 投标文件送达及开标地点：顺德区大良德民路行政服务中心东座二楼203会议室

- 相关信息公告网址：佛山市顺德区政府采购中心（http://zfcg.shunde.gov.cn/）

- 采购代理机构联系方式：

联系电话：0757-22835474（王先生） 22835469（何先生） 22835472（刘小姐）

财务电话：0757-22835466（刘小姐） 传真：0757-22835460 邮编：528333

联系地址：佛山市顺德区大良德民路行政服务中心东座二楼区政府采购中心

开户行：佛山顺德农村商业银行股份有限公司         帐号：13618800167336

开户名称：佛山市顺德区政府采购中心

佛山市顺德区政府采购中心

2011年6月16日

# 采购项目内容

## 2.1 供应商资格要求

- 投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有独立法人资格。

- 投标人必须在广东省范围内有已依法登记的直属或合作的售后服务机构。

- 本项目不接受联合体投标。

## 2.2 采购项目技术要求

### 2.2.1 设备采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率测试仪 | 1、用电设备电参数在线检测，可储存，并可与电脑连接处理。 2、采用中文提示显示和打印。 3、内置750V变压装置，可直接测量线电压660V的高压设备。 4、交流电流范围：0.5～500A。 5、交流电压范围：60～750V。 6、电网频率范围：45～55Hz。 7、电流、电压精度：0.5级。 8、功率精度：1.0级。 9、功率因数绝对值误差＜0.008。 10、频率误差：＜0.1Hz。 | 1台 |
| 2 | 手持噪声测试仪 | 1、可测试产品的A声级。 2、可对产品进行频谱分析。 3、可对产品进行时间记录功能。 4、具有数据查找和提取功能。 5、高能锂离子可充电电池。 6、支持标准内插式闪存卡（SD卡或CF卡）。 7、标准USB电脑接口。 8、检测范围：16.6～143dB(A)，120dB的动态范围。 9、显示器：触摸式，240×320点矩阵液晶显示。 10、频率范围：1倍频程16Hz～8KHz，1/3倍频程12.5Hz～16KHz。 11、可加延伸电缆方便远距离测试。 12、稳定时间：从打开电源开始少于10秒。 13、温度影响：＜0.5dB（-10C～+50C）。 14、湿度影响：30%＜RH＜90%时（在40C，1kHz条件下），＜0.5dB。 15、使用电池连续工作时间8～12小时。 16、中文界面。 17、配备专用的工具包（含风罩、5支触笔、前、后盖板、真皮保护套）。 | 1台 |
| 3 | 红外热像仪 | 1、热灵敏度≤0.08℃。 2、配有广角和长焦两种镜头。 3、附带数据传输接口和分析软件，可将测试结果输入电脑分析和打印。 4、温度范围：-20～250℃。 5、自带电池，4小时以上续航能力。 6、2GB以上存储卡。 | 1台 |
| 4 | 综合测试仪 | 1、可测空气温度、湿度和风速。 2、可测空气质量，包括CO2、CO的含量。 3、可记忆存储或输出打印。 4、附带分析软件。 | 1台 |
| 5 | 光学转速仪 | 1、量程：1～99999rpm。 2、精度：±0.02%误差率。 3、工作温度：0～50℃。 4、分辨率：1rpm以内。 | 1台 |
| 6 | 手持超声波液体流量计 | 1、包括主机部分和传感器部分。 2、测量范围：DN10～DN130mm。 3、流速范围：0.01～30m/s。 4、内置接口可与计算机相连。 | 1台 |
| 7 | 多功能歧管仪 | 1、四通路控制阀、带视液镜。 2、2个以上的温度接口，可连接Pt100型高精度温度探头。 3、仪器内置常用制冷剂参数，可直接查询。 4、仪器可直接存储测量值，也可通过数据线与电脑连接，通过专门软件进行数据分析。 | 1台 |
| 8 | 太阳能五参数测试仪 | 1、显示器：3-1/2位，1999最大读值。 2、光谱响应：400～1100nm。 3、准确度：±10W/m2或±5%读值之其中最大者。 4、温度系数：±0.38W/m2/℃（偏离25℃时）。 5、角度准确性：余弦校正＜5%（角度＜60°时）。 6、漂移：＜±2%/年。 7、校正：使用者可自行再校正。 8、输入过载：显示器显示。 9、取样率：约0.4秒。 10、操作温度：0℃至50℃。 11、储存温度：-10℃至60℃。 | 1台 |

### 2.2.2 其他要求

- 投标人所投设备的所有配置必须为原厂原装配置。中标人所投设备如在实际供货时缺货，必须按原投标报价提供同品牌、相同或更高配置的设备，否则视为拒绝履行合同义务处理。

- 中标人负责将以上所有设备送至采购人指定的使用地点，并安装、调试到正常运行状态。

- 中标人应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册等文档汇集成册交付设备使用单位。

## 2.3 采购项目商务要求

- 报价要求：投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有产品、配件、运输装卸、安装调试、验收、培训、售后服务等伴随的服务及各种税费等全部费用。

- 交货期：合同签订生效后20天内全部设备交付到采购人指定地点，安装调试完毕、交付使用并验收合格。

- 质保期：所有产品不少于3年质保服务（项目验收合格后开始计算）。

- 验收要求：根据中标人的投标承诺及行业标准、国家标准验收。

- 售后服务：

- 响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；4小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

- 修复时间：在质保期内24小时内修复，如在24小时内无法解决，则须提供冗余服务或采取应急措施，确保产品在24小时内恢复正常运行。

- 培训：

①地点：使用单位内。

②内容：中标人必须委派熟悉产品的人员到使用单位进行免费技术培训，确保用户能够对产品有足够的了解和熟悉，能够独立进行产品的日常维护、保养和管理。

- 付款方式：

- 合同签订生效后15个工作日内支付合同总额的20％；

- 无违反合同约定的，所有产品安装调试完毕、验收合格并交付使用后15个工作日内支付合同总额的75％；

- 无违反合同约定的，余款（即合同总额的5％）在所有产品质保期满后15个工作日内付清。

以上采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

# 投标人须知

## 3.1 概念说明

### 3.1.1 说明

适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

### 3.1.2 定义

- “采购人”是指：顺德职业技术学院。

- “监督管理部门”是指：佛山市顺德区财税局。

- “政府采购代理机构”是指：组织本次招标的佛山市顺德区政府采购中心。

- “招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

- 合格的投标人：

  - 符合本项目招标文件所规定的资格要求。

  - 按本项目招标文件中《投标邀请函》规定的方法报名及领取招标文件。

- “中标人”是指：经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件、法律以及政府各项规定的规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

- 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

- 质保期：是指在一定期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由中标人负责上门维修或退换解决，采购人将不再为此支付任何费用。

- 交货期：是指从合同签订生效之日起直至所有产品安装调试完毕、验收合格并交付使用的期限。

- 公章：投标人所加盖的公章所刊名称为投标人法定名称，并经法定机构备案，投标人不得以其他印章代替公章参加投标，否则，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。

### 3.1.3 合格的货物和服务

- “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标人所提供产品必须为符合国家相关法律规定的全新品牌产品。所有产品均为合法正当渠道、包装完好的产品。产品在原厂注册的使用单位为本次的业主，并且产品验收时要提供有关的合法来源证明。

- 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标人必须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

### 3.1.4 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 本次招标不向中标人收取中标服务费。

## 3.2 招标文件说明

### 3.2.1 招标文件构成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

  - 投标邀请

  - 采购项目内容

  - 投标人须知

  - 合同书格式

  - 投标文件格式

  - 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

### 3.2.2 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面（包括信函或传真，下同）形式在投标截止时间的五个工作日前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 3.2.3 招标文件的更正

- 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行更正。

- 招标文件更正或补充的内容是招标文件的组成部分，将以书面（网上公告或传真）形式通知所有领取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

- 潜在投标人在参与本项目投标期间密切留意采购代理机构指定的采购信息公告网页，并在获取更正文件后，立即以传真或其他书面形式向采购代理机构确认。

- 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的更正部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有领取招标文件的潜在投标人。

## 3.3 投标文件的编制和数量

### 3.3.1 投标的语言和构成

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

### 3.3.2 投标文件编制

- 投标人对招标文件中多个标段进行投标的，其投标文件的编制应按每个标段的要求分别装订和封装。投标文件正本必须打印（招标文件规定要签名的地方除外），副本可采用正本的复印件，并装订成册。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

### 3.3.3 投标报价

- 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

- 投标人应按照“第二部分 采购项目内容”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“5.5价格部分”确定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

- 报价表填写时应响应下列要求

- 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

- 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

- 同一货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

### 3.3.4 备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

### 3.3.5 投标人资格证明文件

- 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 投标人资格证明文件按招标文件“第五部分投标文件格式”中“5.2.4关于资格的声明函”的要求提供。

- 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件按招标文件“第二部分采购项目内容”中“2.2 采购项目技术要求”的要求提供。

### 3.3.6 投标文件的数量和签署

- 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份。每套投标文件的封面须清楚地标明“正本”、“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号和投标人名称。若副本与正本不符，以正本为准。

- 投标文件的重要内容以及招标文件第五部分附件（投标文件格式）中，已注明要求加盖公章的地方，必须按要求加盖投标人公章；已注明要求签名的地方，必须由法定代表人或经其正式授权的代表用不褪色墨水签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

### 3.3.7 投标保证金

- 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

- 投标保证金交纳形式和时间：投标保证金必须以投标人名义，采用银行转帐的形式，在投标截止前缴入采购代理机构帐户，并在转账单上注明项目编号。在投标截止时，投标人必须向采购代理机构提交由支付银行出具的支付凭证（包括网银支付凭证）复印件（加盖投标人公章）。

- 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

- 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

- 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同生效后5个工作日内不计利息原额退还。

- 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

  - 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

  - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

### 3.3.8 投标的截止期

超过截止时点后的投标为无效投标。

### 3.3.9 投标有效期

- 从开标之日起，投标有效期为60天。

- 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人延长其投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求。对于同意该要求的投标人，采购代理机构既不要求也不允许其修改投标文件。不同意该要求的投标人的投标保证金将无息退还。

## 3.4 投标文件的递交

### 3.4.1 投标文件的密封和标记

- 投标文件报价部分必须与其他部分分开装订、包装、密封，并在外包装上清晰标明“报价部分”字样。投标文件其他部分文件可合成装订但不能出现本项目报价。

- 所有投标文件必须密封包装，信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和投标人名称。

- 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标人必须由其法定代表或授权代表当面递交投标文件。采购代理机构将拒绝接收以其他方式递交的投标文件。

### 3.4.2 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

- 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 3.5 开标、评标和定标

### 3.5.1 开标

- 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标和唱标。参加开标的投标人代表（投标人的法定代表人或其授权人）必须携带有效身份证明，并应签到以证明其出席。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。采购代理机构代表将检查投标文件的数量、投标人代表的身份等情况。投标文件必须按招标文件要求制作，否则，采购代理机构有权拒绝接收。

- 采购代理机构代表宣读投标人名称及投标报价并做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

### 3.5.2 评标委员会的组成及评标方法

- 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

- 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

- 本次评标采用的评分方法及具体程序见本部分“3.9 评标方法、步骤及标准”。

### 3.5.3 投标文件的初审

- 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

- 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

- 投标人的投标无效情形及处理：

- 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

  - 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

  - 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

  - 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

  - 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的；

  - 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

  - 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

### 3.5.4 投标文件的澄清

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 3.5.5 投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

### 3.5.6 授标

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照定标方法和原则推荐一名中标候选人。

- 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

## 3.6 质疑

如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 3.7 合同的订立和履行

### 3.7.1 合同的订立

- 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同报同级政府采购监督管理部门备案。

### 3.7.2 合同的履行

- 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经同级政府采购监督管理部门审批同意后可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的，采购人必须在签订后的7个工作日内，将补充合同报同级政府采购监督管理部门备案。

## 3.8 适用法律

采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 3.9 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

### 3.9.1 评标方法

- 本次评标采用综合评分法，即评标委员会推荐最大限度满足招标要求，综合评分得分最高的投标人为中标候选人。

- 评标委员会的评标依据全部集中于投标文件以及投标人提供的产品说明资料，任何投标文件以外的信息或资料在未经评标委员会核实前均不能作为评标的依据。

### 3.9.2 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

- 初审

- 资格性审查：出现下列情况之一，该投标文件将确定为无效投标。

    - 投标人的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

    - 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

    - 招标文件规定的其他无效标情况；

    - 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 符合性检查：出现下列情况之一，该投标文件将确定为无效投标。

    - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

    - 投标超出经营范围；

    - 投标文件制作不符合招标文件要求；

    - 投标文件对招标文件的实质性技术与商务（即标注“★”号条款）条款产生偏离的；

    - 投标方案非唯一确定；

    - 招标文件规定的其他无效标情况；

    - 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 比较与评价

- 评分权重：

| 项目 | 商务 | 技术 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 5分 | 60分 | 35分 |

- 商务评分内容及具体评分标准：

| 序号 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期：满足招标要求的得1.2分；所有产品每增加半年的加0.4分，最高得2分。 | 2分 |
| 2 | 售后服务方案：描述不全面的得1.6分以下，计划全面、周到、有系统的得1.6分或以上，最高得2.6分。 | 2.6分 |
| 3 | 创新企业资质：根据粤财采购〔2009〕13号文，投标人具备经国家科技行政等部门认定的创新型企业资质的，得0.25分；具备经省科技行政等部门认定的高新技术企业或创新型企业资质的，得0.15分。 | 0.25分 |
| 4 | 投保科技保险：根据粤财采购〔2009〕13号文，投标人所投产品均为自主创新产品，且制造商已投保科技保险（产品责任险、质量保证险等）的，得0.15分。 | 0.15分 |

- 技术评分内容及具体评分标准：

评标委员会将依据招标文件“2.2 采购项目技术要求”逐条进行评审。

| 序号 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功率测试仪 | 3分 |
| 2 | 手持噪声测试仪 | 16分 |
| 3 | 红外热像仪 | 12分 |
| 4 | 综合测试仪 | 6分 |
| 5 | 光学转速仪 | 2分 |
| 6 | 手持超声波液体流量计 | 10分 |
| 7 | 多功能歧管仪 | 5分 |
| 8 | 太阳能五参数测试仪 | 6分 |
| 评分 准则 | 如设备品牌、型号、配置相同，同一评委应给相同分数 |  |

- 价格评估：

- 如报价文件所报产品或数量与技术方案内容不一致，则以技术方案内容为准进行调整。

- 投标报价中多报的不予减免。出现漏报的投标单位，要求在原报价不变的前提下，增加漏报的项目；如投标单位不接受，则确定为无效投标。

- 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法处理：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将确定为投标无效。

- 投标总金额超过本项目采购预算将确定为无效投标。

- 报价评分公式：

①经报价评审的最低报价得35分；

②其他经报价评审的报价得分＝（经报价评审的最低报价/该投标人经报价评审的报价）×35

- 综合比较与评价：

- 各投标人的商务评分中，将去除一个最高评委打分和一个最低评委打分，取其余评委打分的平均值得到该投标人的商务汇总得分。

- 各投标人的技术评分中，将去除一个最高评委打分和一个最低评委打分，取其余评委打分的平均值得到该投标人的技术汇总得分。

- 报价得分：按报价评分公式计算。

- 投标人所投产品（全部或部分）若符合《关于广东省自主创新产品政府采购的若干意见》规定，评标委员会将按该规定进行技术及价格加分。

- 总得分=技术得分+商务得分+报价得分。

- 推荐中标候选供应商名单

  - 评标委员会推荐最大限度满足招标要求，综合评分得分最高的投标人为中标候选人。

  - 若出现综合得分相同的情况，则所投产品为节能或环保产品者优先；若综合得分相同且所投产品同为节能或环保产品，则投标报价较低者优先；若投标报价亦相同，则技术得分较高者优先。

### 3.9.3 关于自主创新的评标标准

- 政策文件依据：《自主创新产品政府采购评审方法》（财库〔2007〕30号）；《广东省自主创新产品政府采购的若干意见》（粤财采购〔2009〕13号）。

- 对列入《广东省政府采购自主创新产品清单》的产品且满足项目技术要求的前提下，对“技术汇总得分”和“报价得分”分别给予加分。投标产品中仅有部分自主创新产品的，加分幅度均须分别乘以自主创新产品报价占总报价的比重，加分标准如下：

| 序号 | 获得的科技/专利奖励 | 加分幅度 |
| --- | --- | --- |
|  | 近五年内获得中国专利金奖或国家科技进步一等奖 | 8% |
|  | 近五年内获得中国专利优秀奖或国家科技进步二等奖 广东省专利金奖或广东省科技进步一等奖 | 7% |
|  | 近五年内获得广东省专利优秀奖或广东省科技进步二等奖 | 6.5% |
|  | 近五年内获得广东省科技进步三等奖 | 6% |
|  | 拥有中国发明专利，且申请了国外专利 | 5.5% |
|  | 拥有中国发明专利 | 5% |
|  | 其他自主创新产品 | 4% |
| 说明 | （1）上述各子项加分不叠加，只接受其中加分幅度最大的一项。 （2）加分审核依据以提供有效认定证书及最新公告（公示）的《广东省政府采购自主创新产品清单》为准。 |  |

# 合同书格式

佛山市顺德区政府采购

合 同 书

项目名称：

采购编号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货地点

- 交货期：

- 交货地点：

五、付款方式

六、质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后    响应，     内到达现场，     内处理完毕。若在     内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

- 甲方无正当理由拒收货物/拒绝接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

- 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章，送区财税局备案后生效。

- 合同一式4份。甲方、乙方双方各执一份，佛山市顺德区政府采购中心一份,佛山市顺德区财税局一份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表：                                      代表：

签定地点：

签定日期：       年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 投标文件格式

投标文件清单

| 商务文件 | 自查表 | 资格性/符合性自查表 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 评审项目投标资料表 |
|  | 资格性文件 | 投标函 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |
|  |  | 投标保证金交纳凭证 |
|  |  | 关于资格的声明函 |
|  | 商务部分 | 商务条款响应表 |
|  |  | 售后服务方案 |
| 技术文件 | 技术部分 | 产品说明一览表 |
|  |  | 技术条款响应表 |
|  |  | 政策适用性说明 |
| 报价文件 | 价格部分 | 投标报价一览表 |

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

佛山市顺德区政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

日      期：       年     月     日

## 5.1 自查表

### 5.1.1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（¥ 元）提供银行转帐凭证复印件加盖公章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 符合招标文件的供应商资格要求。（营业执照副本复印件有效要求：加盖公章，年审有效或有工商行政管理部门出具的年审受理证明） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | —— |
|  |  | 在经营范围内投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标要求 | 投标方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照要求在投标文件中对应如实提供，在对应的□打“”。

### 5.1.2 评审项目投标资料表

| 序号 | 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件第（）页 |
| …… |  |  | 见投标文件第（）页 |

备注：请投标人按照招标文件“3.9评标方法、步骤及标准”中商务、技术评分内容进行填报。

## 5.2 资格性文件

### 5.2.1 投标函

佛山市顺德区政府采购中心：

依据贵方（采购项目名称）（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本五份。

- 自查表

- 资格性文件

- 商务部分

- 技术部分

- 价格部分

在此，我方声明如下：

  - 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

  - 投标有效期为递交投标文件之日起60天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

  - 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

  - 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

  - 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

  - 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

地    址：

电话：                     传真：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

日    期：           年     月     日

### 5.2.2 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：佛山市顺德区政府采购中心

兹授权（代理人姓名）为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：在顺德职业技术学院热泵工程中心检测设备采购（SD11057-1）项目中，全权代表本公司参与投标响应，负责签署确认与递交一切文书资料，并以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权单位：            （加盖公章）     法定代表人：           （签名或盖私章）

签发日期：

附：

代理人性别：              年龄：               职务：

身份证号码：                     联系电话：

说明：

- 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

- 将此证明书提交对方作为合同附件。

- 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

- 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

### 5.2.3 投标保证金交纳凭证

佛山市顺德区政府采购中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的 （采购项目名称）（采购项目编号） 项目的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐形式交纳人民币 （大写） 元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：

- 投标人投标响应时，应当按招标文件要求，采用银行转帐形式交纳投标保证金。

- 上述要素的填写必须与银行转账凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

- 招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭此凭证退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订生效后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：           年     月     日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证（注明项目编号）复印件

### 5.2.4 关于资格的声明函

致：佛山市顺德区政府采购中心

关于贵方采购项目名称：             采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 投标人营业执照（或法人证书）副本（按时年审）复印件（加盖公章）。

- 投标人在广东省范围内有已依法登记的售后服务机构或经营场所证明文件复印件（加盖公章）。

- 投标人认为必要的其它内容（加盖公章）。

注：相关证明文件附后，以上有关文件为证明投标人符合资格要求的关键依据，如因缺漏造成的无效投标风险由投标人自行承担。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：           年      月      日

## 5.3 商务部分

### 5.3.1 商务条款响应表

| 序号 | 实质性商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

- 对于招标文件“2.3 采购项目商务要求”，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

- 本表内容不得擅自修改。

### 5.3.2 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容（格式自定）

- 应急维修时间安排；

- 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

- 维修服务收费标准；

- 制造商的技术支持；

- 其它服务承诺；

- 培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：           年      月     日

## 5.4 技术部分

### 5.4.1 产品说明一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产地/品牌 | 规格/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：尽量提供以下材料

- 产品技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

- 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

- 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行制表填写，但必须体现以上内容。

### 5.4.2 技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 投标实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人必须对应招标文件“2.2采购项目技术要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

- 投标人应按投标货物/服务实际数据填写实际参数。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

- 本表内容不得擅自修改。

### 5.4.3 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 占总金额比重（累计%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 自主创新产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

说明：

- 列入《广东省政府采购自主创新产品清单》中的产品，须提供有效期内的自主创新产品认定证书复印件及有关奖项或资质证明文件（若有）。

- 列入财政部公布的《节能产品政府采购清单》中的产品，须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中投标产品所在页面。

- 列入财政部公布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中投标产品所在页面。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：           年      月      日

## 5.5 价格部分

投标报价一览表

金额(单位：元人民币)

| 序号 | 产品名称 | 产地/品牌/规格型号 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |

注：

- 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包含产品及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 投标人所投产品（全部或部分）若符合《关于广东省自主创新产品政府采购的若干意见》规定，必须在在报价文件中单独列出自主创新产品的报价，否则不予以加分。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

- 价格文件必须提供1份正本、5份副本，并与其他文件分开包装密封。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：           年     月     日