招标编号：峨眉山政采谈[2011] 026号

谈

判

文

件

中国·四川

峨眉山市政府采购中心印制

二O一一年八月

## 目    录

## 第一章  谈判邀请…………………………………………………2

## 第二章  投标人须知………………………………………………4

## 一、总    则…………………………………………………6

## 二、谈判文件…………………………………………………6

## 三、投标文件…………………………………………………7

## 四、开标和评标………………………………………………12

## 五、定标………………………………………………………14

## 六、签订及履行合同和验收…………………………………15

## 七、 废 标……………………………………………………16

## 八、谈判纪律要求……………………………………………17

## 九、支付货款…………………………………………………17

## 十、质疑和投诉………………………………………………17

## 第三章  投标文件格式……………………………………………18

## 第四章  资格证明文件……………………………………………28

## 第五章  谈判项目及要求…………………………………………29

## 第六章  评标办法…………………………………………………31

## 第七章  合同主要条款……………………………………………36

## 第一章  谈判邀请

峨眉山市政府采购中心受托，拟对以下项目进行国内竞争性谈判采购，兹邀请符合本次谈判要求的供应商参加投标。

一、招标编号：峨眉山政采谈[2011]026号

二、谈判项目：中央空调1套

三、资金来源：财政资金

四、谈判项目简介：

（详见谈判文件）。

五、投标人应具备的资格条件：.

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2、非投标产品制造商必须获得产品制造商的授权；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

7、投标企业必须具有机电设备安装专业承包三级（含）以上资质。

8、厂家代理授权。

9、50万中央空调业绩2个。

六、项目工期：合同签定后30天内

七、付款方式：验收合格试用一月后付款90%，一年质保后付款10%。

八、供应商家数计算：

投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合谈判文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

九、资格审查：

除明确要求在购买谈判文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按谈判文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

十、谈判文件发售时间、地点：

谈判文件自2011年8月5日至2011年8月11日在网上下载。谈判文件售价：人民币100元/份（谈判文件售后不退, 投标资格不能转让）。

十一、报名时间、方式：2011年8月5日至2011年8月11日传真报名（见报名表）。

十二、投标截止时间和开标时间：2011年8月12日14:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合谈判文件规定的投标文件恕不接受。本次谈判不接受邮寄的投标文件。

十三、投标保证金：5000元

十四、开标地点：峨眉山市政府采购中心。

十五、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十六、采购代理机构： 峨眉山市政府采购中心

地    址： 峨眉山市绥山西路7号

邮    编：614200

传    真：0833-5533214；0833-5524729

电子邮件：

2011年8月5日

# 第二章  投标人须知

## 一、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的货物采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理谈判事宜的采购机构。本次谈判的采购代理机构是峨眉山市政府采购中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了谈判文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“谈判邀请”第五条的基本条件；

（2）向采购代理机构购买了谈判文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 二、谈判文件

### 5．谈判文件的构成

5.1 谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本谈判文件包括以下内容：

（1）谈判邀请；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）谈判项目及要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对谈判文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照谈判文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 谈判文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对谈判文件进行澄清或者修改。

6.2投标人要求对谈判文件进行澄清的，均应在投标截止日前两个工作日内按谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

6.3  在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间日前，将变更时间通知所有购买了谈判文件的供应商。

### 7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了谈判文件的供应商。

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 三、投标文件

### 8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 投标货币

本次谈判项目的投标均以人民币报价。

### 11. 联合投标

11.1 本项目不接受联合体投标

### 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照谈判文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照谈判文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次谈判报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）本次谈判将在谈判结束后进行二次报价（最终报价），二次报价不得高于第一次（开标一览表）报价。

（3）投标人每种货物的最终报价，将在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的最终报价将不予接受，并按无效投标处理。

（4）如因采购人特殊原因有较小的技术和（或）其它采购需求变更，在告之全部投标人，经全部投标人同意并签字认可后可另行报价。

（5）在一年之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号产品的报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

13.2 技术部分。投标人按照谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对谈判项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）技术要求偏离表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分。投标人按照谈判文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人经年审后的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；

（3）投标人经年审后的组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标产品厂家授权书原件（投标人如不是制造厂家需提供）；

（7）投标人年度财务审计报表、社保资金缴纳证明、纳税证明、银行资信状况证明；

（8）投标保证金交纳凭证；

（9）证明投标货物的合格性和投标人资格符合谈判文件规定的证明文件；

（10）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避谈判文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（11）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（12）商务条款偏离表；

（13）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4 售后服务。投标人按照谈判文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

### 14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照谈判文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交谈判文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金现场现金交付。

15.3未按谈判文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.4 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

15.5未中标人的投标保证金，将在评标结束后全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

15.6下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在谈判文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照谈判文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期20日。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

17.5 投标文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2 投标文件正本、所有副本和谈判文件要求单独提交的“开标一览表”（一份），分别封装于3个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应在谈判文件规定的投标截止时间前，将投标文件按密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2 投标人在递交投标文件时，应另准备投标保证金交纳凭证复印件一份同时递交。未按此要求提供投标保证金投标文件将被拒绝。

19.3 本次谈判不接受邮寄和传真的投标文件。

### 20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 四、开标和评标

### 21．开标

21.1 采购代理机构在谈判文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

21.3 开标时，采购代理机构对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照谈判文件规定的内容进行宣读。

21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

### 22. 开标

22.1 开标会按照谈判文件规定的开标时间开标。

### 23. 评标

23.1 评标工作由招标人依法组建的谈判小组负责。

23.2  评标过程严格保密。投标人对谈判小组的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

23.3 在评标期间，谈判小组可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.4谈判小组认定实质性响应谈判文件的投标是投标文件与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。谈判小组决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.5如果投标文件没有实质性响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

23.6谈判小组只对确定为实质性响应谈判文件要求的投标文件，根据谈判文件的要求采用相同的评标程序及标准进行评价和比较。

23.7 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照谈判文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照谈判文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（3）不具备谈判文件中规定的资格条件和要求的;

（4）未按照谈判文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

（6）谈判文件规定的其他无效投标情形。

## 五、定标

## 24. 定标原则

根据谈判小组推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 25. 定标程序

25.1谈判小组将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

25.2 谈判人在评标结束后将评标报告送采购人。

25.3 采购人在收到评标报告后按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.4 根据采购人确定的中标人，向中标人发出中标通知书。

25.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

## 27. 签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在谈判文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4如中标人的投标保证金少于中标人和下一中标候选投标差价时，招标人有权另行招标。

## 28. 合同分包

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 30. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳中标金额10%的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

## 31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 32. 验收

32.1 中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人应签署《验收结算书》。

32.2 采购人应当在中标人交货后10个工作日内组织货物或的验收，无正当理由拒不验收超过10个工作日后，视为验收合格。

32.3 货物（设备）使用和运行60天后无质量问题，采购人应签署《质量验收合格证明书》。

七、 废 标

### 33. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 八、投标纪律要求

### 34. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 九、支付货款

## 35. 申请支付

35.1 货物（设备）验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向峨眉山市政府采购中心提出支付申请。

35.2峨眉山市政府采购中心根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，办理相关支付手续，将货款支付给中标人。

十、质疑和投诉

36、详细规定在四川政府采购网法律法规模块见《政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理暂行办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

峨眉山市政府采购采购中心：

我方全面研究了 “               ”项目谈判文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应谈判文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本XX份，用于开标唱标的“开标一览表”一式两份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

峨眉山市政府采购中心：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、 制造商家授权书

峨眉山市政府采购中心：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加峨眉山政采谈[      ]      号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次谈判提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担谈判文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 四、开标一览表（第一次报价表）

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和谈判文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

六、最终报价表（第二次报价表）

第一包

| 序号 | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 最终报价表由投标人盖上鲜章到到投标现场经谈判后填写。

2.最终报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和谈判文件规定的其它费用。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 七、商务偏离表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 八、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

- 投标日期:

## 九、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 十、规格、技术指标响应偏离表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 谈判文件要求 | 投标响应 | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 第四章 资格证明文件

投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、经过年检的营业执照副本（复印件）；

2、经过年检的组织机构代码证副本（复印件）；

3、税务登记证（复印件）；

4、法定代表人授权书（原件）；

5、投标产品制造厂家授权书（原件）；

6、投标产品生产许可证（复印件）；

7、50万中央空调业绩2个。（附合同）

8、授权代表的身份证（复印件）；

9、投标人近两年经审计过的年度财务报表及会计事务所的审计报告（复印件）；社保资金缴纳证明、纳税证明；

10、机电设备安装专业承包三级（含）以上资质证书（复印件）；

11、

## 第五章 谈判项目及要求

一、采购总说明

1.1本次采购提出的技术要求是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求或高于本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、本项目要求

1、材料清单中的所有材料必须报单价和合计。

2、本项目以总价成交，成交价格包含全部内容。未经业主和招标机构同意，中标人不得增减工程量。

3、本项目为交钥匙项目。

## 三、项目概述

中央空调品牌要求，麦克维尔、约克、特灵。

四、付款方式：全部安装调试验收完毕能正常使用后拨付合同总价的90%，其余10%工程款作为质保金二年后付清。

五、售后服务要求：

1、整机设备系统安装竣工调试、验收合格、交付使用之日起算，免费保修期不得少于24个月；提供该设备技术资料，免费培训操作人员。

2、免费保修的范围为整个中央空调系统，应包含主机及主机周围辅助设施。保修期内，空调设备在正常使用情况下所出现的一切问题均由投标人负责解决，并承担由此而产生的一切费用，保证所有设备能正常运行。

3、质保期满后，投标人必须提供终生完善、优惠的服务，设备零件需要修复和更换，投标人只按优惠价收取所需修复或更换的零部件的材料费。

4、服务响应时间应不超过4小时，24小时内解决故障。

5、对于所有投标货物，要求提供原厂标准服务，并不得低于国家和行业主管部门制定的有关标准。

## 六、. 材料清单及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管机 1、制冷量：5.6Kw 2、制热量：6.1Kw 3.输入功率（制冷/制热）：≤2.0/1.9Kw | 【项目特征】 1.型式：风管式 2.安装位置：吊顶暗藏 3.除锈、刷油设计要求 【工作内容】 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 18 |
| 2 | 风管机 1.制冷量：6.5 Kw 2.制热量：7.4Kw 3.输入功率（制冷/制热）：≤2.4/2.4Kw | 【项目特征】 1.型式：风管式 2.安装位置：吊顶暗藏 3.除锈、刷油设计要求 【工作内容】 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 14 |
| 3 | 风管机 1.制冷量：7.8Kw 2.制热量：8.9Kw 3.输入功率（制冷/制热）：≤3.0/2.9Kw | 【项目特征】 1.型式：风管式 2.安装位置：吊顶暗藏 3.除锈、刷油设计要求 【工作内容】 1.安装 2.软管接口制作、安装 3.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 8 |
| 4 | 空调室内外机连接保温铜管 | 【项目特征】 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ15.88*0.8/Φ9.52*0.6 3.连接形式：焊接 4.套管形式、材质、规格：橡塑保温, φ16*1.3/φ12*1.3 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求 6.绝热及保护层设计要求 【工作内容】 1.安装 2.焊口预热及后热 3.套管制作、安装 4.压力试验 5.系统吹扫 6.系统清洗 7.脱脂 8.绝热及保护层安装、除锈、刷油 | m | 550 |
| 5 | 空调室内外机连接保温铜管 | 【项目特征】 1.材质：紫铜管 2.规格：Φ12.7*0.8/Φ6.35*0.6 3.连接形式：焊接 4.套管形式、材质、规格：橡塑保温, φ16*1.3/φ9*1.3 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求 6.绝热及保护层设计要求 【工作内容】 1.安装 2.焊口预热及后热 3.套管制作、安装 4.压力试验 5.系统吹扫 6.系统清洗 7.脱脂 8.绝热及保护层安装、除锈、刷油 | m | 270 |
| 6 | 空调室内外机连接保温铜管 | 【项目特征】 1.材质：紫铜管 2.规格： Φ9.52*0.6/ Φ6.35*0.6 3.连接形式：焊接 4.套管形式、材质、规格：橡塑保温, φ12*1.3/φ9*1.3 5.压力试验、吹扫、清洗设计要求 6.绝热及保护层设计要求 【工作内容】 1.安装 2.焊口预热及后热 3.套管制作、安装 4.压力试验 5.系统吹扫 6.系统清洗 7.脱脂 8.绝热及保护层安装、除锈、刷油 | m | 480 |
| 7 | PVC排水管 | 【项目特征】 1.安装部位(室内、外) 2.输送介质(给水、排水) 3.材质：PVC 4.型号、规格：Φ25*1.2 5.连接方式：粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 【工作内容】 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 550 |
| 8 | PVC排水管 | 【项目特征】 1.安装部位(室内、外) 2.输送介质(给水、排水) 3.材质：PVC 4.型号、规格：Φ32*1.2 5.连接方式：粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 【工作内容】 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 250 |
| 9 | PVC排水管 | 【项目特征】 1.安装部位(室内、外) 2.输送介质(给水、排水) 3.材质：PVC 4.型号、规格: Φ40*1.2 5.连接方式：粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 【工作内容】 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3.套管（包括防水套管）制作4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压泄漏试验 | m | 480 |
| 10 | PVC排水管 | 【项目特征】 1.安装部位(室内、外) 2.输送介质(给水、排水) 3.材质：PVC 4.型号、规格：Φ50*1.2 5.连接方式：粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 【工作内容】 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 320 |
| 11 | 采暖工程系统调整 | 【项目特征】 系统 【工作内容】 系统调整 | 系统 | 1 |
| 12 | 酚醛风管制作 周长<1300mm. | 【项目特征】 1.材质:酚醛 2.形状:矩形 3.周长或直径<1300mm. 4.支（吊）架材质、规格：φ8吊架，风管上下均设L30*3角钢横担 5.除锈、刷油设计要求 6.防火等级：B1级 【工作内容】 1.制作、安装 2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油 | m2 | 160 |
| 13 | 酚醛风管制作 周长<2000mm | 【项目特征】 1.材质：酚醛 2.形状：矩形 3.周长或直径<2000mm 4.支（吊）架材质、规格：φ8吊架，风管上下均设L30*3角钢横担 5.除锈、刷油设计要求 6.防火等级：B1级 【工作内容】 1.制作、安装 2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油 | m2 | 320 |
| 14 | 酚醛风管制作 周长<3200mm | 【项目特征】 1.材质:酚醛 2.形状:矩形 3.周长或直径<3200mm 4.支（吊）架材质、规格：φ8吊架，风管上下均设L30*3角钢横担 5.除锈、刷油设计要求 6.防火等级：B1级 【工作内容】 1.制作、安装 2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油 | m2 | 120 |
| 15 | 柔性接口制作安装 | 【项目特征】 1.材质：帆布软接内带钢丝（保温） 2.规格：带法兰，各种规格 3.法兰接口设计要求 【工作内容】 制作、安装 | m2 | 320 |
| 16 | 双层百叶风口250 × 250 | 【项目特征】 1.类型：双层百叶送风口 2.规格250 × 250 3. 材质：铝合金喷塑 【工作内容】 1.制作 2.安装 | 个 | 47 |
| 17 | 双层百叶风口330 × 330 | 【项目特征】 1.类型：双层百叶送风口 2.规格：330 × 330 3. 材质：铝合金喷塑 【工作内容】 1.制作 2.安装 | 个 | 24 |
| 18 | 单层百叶风口带滤网800 × 250 | 【项目特征】 1.类型：单层百叶风口带滤网 2.规格：800 × 250 3. 材质：铝合金喷塑 【工作内容】 1.制作 2.安装 | 个 | 1 |
| 19 | 单层百叶风口带滤网1000 × 250 | 【项目特征】 1.类型：单层百叶风口带滤网 2.规格：1000 × 250 3. 材质：铝合金喷塑 【工作内容】 1.制作 2.安装 | 个 | 39 |
| 20 | 液晶温控器 | 【项目特征】 1.名称：液晶温控器 【工作内容】] 1.安装 2.焊压端子 | 个 | 40 |
| 21 | PVC线管 Φ16*0.9 | 【项目特征】 1.名称：线管 2.材质：PVC 3.规格：Φ16*0.9 【工作内容】 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 1300 |
| 22 | 信号线 RVV6*0.5 | 【项目特征】 1材质、铜芯线 2.导线型号、规格:RVV6*0.5 3.敷设部位或线制 【工作内容】 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 1200 |
| 23 | 通风工程检测、调试 | 【项目特征】 系统 【工作内容】 1.管道漏光试 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |

# 第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2谈判小组将审查投标文件是否符合谈判文件要求，并作出评价；

1．3谈判小组可要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

1．4谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

1．5谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

## 2. 定标及定标程序

（见第二章第24、25条）

## 3. 评标细则及标准

3.1 本次评标的主要因素价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对谈判文件的响应程度。

3.2在评标过程中，投标文件响应谈判文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

3.2.1实质性偏离是指投标文件未能实质响应谈判文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按谈判文件要求提交投标保证金；

（2）投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按谈判文件的规定和要求签字盖章；

（3）投标文件载明的谈判项目完成期限超过了谈判文件规定的期限；

（4）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（5）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（6）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合谈判项目的要求；

（7）售后服务没有完全符合谈判文件要求；

（8）投标产品没有完全符合打*号的技术指标、参数；

（9）不符合谈判文件规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

3.2.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应谈判文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按谈判文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 谈判小组认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，谈判小组可以要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范。谈判小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

### 4. 计算错误的修改

4.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

4.2  按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

# 第七章  合同主要条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：       ）的《谈判文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

附件：

投标报名表

| 报名单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报名单位地址 |  |  |
| 投标项目名称 |  |  |
| 投标项目编号 |  |  |
| 报名单位电话 | 座机： | 手机： |
| 报名单位传真 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |