宿迁市招标投标

政府采购

招  标  文  件

项目名称：宿迁市公安局交巡警支队驾培中心

学员公寓热泵供热水系统采购项目

项目编号：SGZ[2011]37号

宿迁市政府采购中心

二○一一年八月

目    录

第一部分 投标邀请函………………………………1

第二部分 投标人须知………………………………3

前附表…………………………………………………3

一.总则………………………………………………4

二.招标文件…………………………………………4

三.投标文件的编制…………………………………5

四.投标文件的递交…………………………………9

五.无效标、废标条款………………………………9

六.开标、评标程序…………………………………10

七.评分标准…………………………………………12

八.中标及合同签订…………………………………14

九.验收及付款………………………………………14

十.质疑与投诉………………………………………15

第三部分 技术响应…………………………………24

第四部分 附件………………………………………25

第一部分  投标邀请函

各投标人：

宿迁市政府采购中心受宿迁市公安局交通巡逻警察支队委托，就驾培中心学员公寓热泵供热水系统采购项目进行公开招标，欢迎合格投标人前来投标。

一、项目名称及编号

项目名称：宿迁市公安局交巡警支队驾培中心学员公寓热泵供热水系统采购项目

项目编号：SGZ[2011]37号

二、项目简要说明

本次招标主要内容：在两栋学员公寓楼分别安装热泵系统，保证全天候（含冬季最冷环境条件）满足800人洗浴热水供应，详细配置清单及技术性能指标见招标文件第三部分技术响应。

本项目采用最低评标价法。

三、合格投标人资格要求

投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备下列条件：

（一）投标人须是企业财务资信状况良好，具有独立承担民事责任的热泵机组制造商或其授权经销商；

（二）投标人所投热泵机组的制造商须具有国家质量监督局颁发的全国工业产品生产许可证；

（三）投标人所投热泵机组须通过中国节能认证；

（四）投标人须具有至少三个2007年1月1日以来类似项目合同业绩（其中至少1个为北方地区冬季最低温度在零下10摄氏度以下的气候条件下，单位安装使用的合同业绩）。

四、报名信息

（一）报名时间：2011年8月11日—2011年8月18日,   8：30—12：00，15：00—18：00（公休日除外）。

（二）报名地点：宿迁市招标投标服务中心（市太湖路181号人防大楼裙楼一楼大厅）。

（三）招标文件获取方式：网上下载。

（四）报名联系人：胡海洋     联系电话：0527-84338702

注：供应商须按规定报名登记，参与投标。报名供应商无故不参与投标的，将记录诚信管理档案，降低诚信等级（详见宿财购〔2010〕3号文件）。

五、投标文件接收信息

（一）投标文件开始接收时间：2011年8月30日15：00

（二）投标文件接收截止时间：2011年8月30日15：30

（三）投标文件接收地点：宿迁市招标投标服务中心三楼开标厅（市太湖路181号人防大楼裙楼三楼）

（四）投标文件接收人：杨静     联系电话：0527-84338706

六、开标有关信息

（一）开标时间：2011年8月30日15：30

（二）开标地点：宿迁市招标投标服务中心三楼开标厅（市太湖路181号人防大楼裙楼三楼）

七、本次招标联系事项

采购中心联系人：杨 静

联系电话：0527-84338706

传真电话：0527-84338702

联系地址：宿迁市政府采购中心（市太湖路181号人防大楼裙楼一楼）

邮政编码：223800

采购单位联系人：周维彬

联系电话：0527-84352966、13515299998

八、以上邀请函内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

宿迁市政府采购中心

二〇一一年八月十日

第二部分  投标人须知

前附表：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | （1）项目名称：宿迁市公安局交巡警支队驾培中心学员公寓热泵供热水系统采购项目 （2）项目编号： SGZ[2011]37号 （3）实施地点： 驾培中心学员公寓 （4）付款渠道：单位自付 |
| 2 | 投标有效期：投标人提交投标文件截止之日起 60 天。 |
| 3 | 投标保证金（已缴纳年度投标保证金的投标人不需另行缴纳）： （1）金额：伍仟元整；（2）户名：宿迁市招标投标管理办公室； （3）开户行：江苏银行宿迁分行；（4）银行账号：1520 0188 0000 4980 8。 友情提醒：竞标人须以企业法人的名义，从企业法人的基本存款账户提交竞标保证金。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、竞标人企业的其他账户缴纳的竞标保证金无效。 |
| 4 | 投标文件份数：正本1份，副本4份 |
| 5 | 投标时需携带资料：投标人须在规定的时间和地点准时参加投标，并在投标文件接收截止时间前提供以下资料：（1）投标文件；（2）投标保证金收据原件；（3）法人代表身份证（或被授权人身份证）原件。 |
| 6 | 中标原则：本项目采用最低评标价法，按有效诚信报价由低到高顺序推荐中标候选供应商。 |
| 7 | 中标服务费：中标人在签订合同时应向市招管办提交合同总价4‰的中标服务费。 |
| 8 | 不管投标结果如何，投标人均应承担自己投标所需一切费用。 |

一、总 则

（一）招标方式

本次招标采取公开招标方式。

（二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第三条规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）投标费用

1、投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

2、中标人在签订合同时，应向市招管办缴纳合同总价4‰的中标服务费。

（五）投标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

（六）招标文件构成

投标邀请函；

投标人须知；

授予合同；

技术响应；

附件。

（七）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在2011年 8月17日18：00之前按招标公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购中心，采购中心对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（八）招标文件的修改

1、在投标文件接收截止日期15日前，采购中心可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复采购中心，逾期不回的，视同已收。

3、为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购中心有权推迟招标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有报名的投标人。

4、采购中心发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

（九）投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（十）投标文件构成

1、资格、资质证明文件

（1）投标企业法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人或其授权代理人签署的投标函（附件一）；

（3）法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）；

（4）所投热泵机组制造商授权书复印件（投标人为经销商时提供）（原件当场备查）；

（5）所投热泵机组制造商具有的全国工业产品生产许可证证书复印件；

（6）所投热泵机组获得的中国节能认证证书复印件；

（7）至少三个2007年1月1日以来类似项目业绩合同复印件（其中至少1个为北方地区气候条件下安装使用合同业绩：具体指冬季在零下10摄氏度条件下，可以正常供应热水的合同业绩）；

（8）投标人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

2、报价文件

（1）开标一览表（附件三）（为方便唱标，另需单独密封一份，与投标文件一并递交）；

（2）明细报价表（附件四）。

3、技术文件

（1）项目整体实施方案、计划进度和验收方案；

（2）货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）；

（3）主要货物详细技术资料（包括实物样图、结构图、制造方法、相关检测报告、规格说明等）；

（4）货物主要部件、辅材明细表（列出易损件及主要配件保障情况及价格）（附件五）；

（5）投标人项目管理及技术人员一览表（附件六）；

（6）质量保证及详细售后服务方案（包括但不限于：免费保修期限，保修期内设备的免费保养、保修方案，维修服务响应时间及保修期满后，设备维护和技术支持服务）；

（7）技术响应偏差表（附件七）。

4、商务文件

（1）投标人资信声明（附件八）；

（2）投标人2007年度以来类似项目业绩一览表（附件九）；

（3）商务偏差表（附件十）。

5、投标人认为有必要提供的其它材料。

注：以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。

（十一）投标文件格式

投标人需按上述投标文件构成顺序装订成册，并按招标文件中提供的附件格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十二）投标报价

1、报价为一次报价，于开标会议当天当场宣读。

2、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价应包含工程管理的所有材料、设备、施工、配件、辅材、运输、装卸、人工费用、税费、售后服务费用、4‰中标服务费及设备交付使用过程中涉及到的其他一切费用

3、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

4、本项目最高限价为人民币伍拾万元整（￥：500000），采购人不接受高于最高限价的投标文件。

5、投标人的投标报价低于有效投标报价平均价80%（即平均价* 80%），且现场不能提供有效的书面文件证明其报价是合理的，评标委员会可以认定其以低于成本价投标，并判定其为无效标（此条款适用于4家（含）以上有效投标的情况）。

（十三）投标保证金

1、投标人需提交人民币伍仟元整的投标保证金（须在投标文件接收截止时间前到帐），并作为投标组成部分之一。对未按要求提交投标保证金的，投标人将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2、投标人在投标报名时或投标文件接收截止时间前两个工作日，携带本单位的基本账户《开户许可证》原件和盖有单位公章的复印件，到市招管办财务室审核备案单位基本账户。

3、投标人须以企业法人的名义，从企业法人的基本存款账户提交投标保证金。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

4、投标人须用转帐支票（同城）、电汇（异地）、网上银行等方式（现金除外）将保证金从基本账户转到保证金专用账户（户名：宿迁市招标投标管理办公室，账号：1520 0188 0000 4980 8，开户行：江苏银行宿迁分行），然后凭银行进账单到市招管办财务室开具投标保证金收款收据。

5、开标现场仅以市招管办财务室开具的投标保证金收款收据原件为准，其它票据一律不予认可。市招管办财务室仅以投标文件接收截止时间前实际到账的投标保证金为准，开具财务收据。

6、未中标人的投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退回。办理投标保证金退回手续：

（1）招管办开具的缴纳投标保证金的收据原件或投标单位开具的收到退回投标保证金的收款收据；

（2）因投标人提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由投标人承担责任。

7、中标人的投标保证金在中标人按规定签订合同并交纳中标服务费后自动转为履约保证金。

8、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止期后至投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

（十四）投标有效期

1、投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起60天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，投标保证金将退回，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第十三条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十五）投标文件份数和签署

1、投标人应严格按照投标须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准，投标文件包括：正本一份，副本四份。

2、除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十六）投标文件的密封和装订

1、投标人应将投标文件正本和副本密封包装。密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、项目编号等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

2、除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

若投标文件未按第（十五）条款和第（十六）条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

（十七）投标文件递交的方式

1、所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定开标地点，采购中心对误投或过早启封概不负责。

2、采购中心将在招标文件规定的时间和地点组织开标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

3、采购中心可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十八）迟交的投标文件

采购中心将拒绝接收在规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。

（十九）投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

（二十）无效投标条款

1、投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2、投标人在规定的时间未提交保证金收据的；

3、投标文件密封、签署、盖章不符合招标文件要求的；

4、标书出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应（★部分为实质性要求）；

5、法人代表（或被授权人）不参加开标会议及质询事宜的；

6、其它评标委员会认为有必要取消的投标；

7、法律、法规规定的其它情况。

（二十一）废标条款

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二十二）供应商不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，由采购人填写《政府采购重大事项审批表》，申请采取竞争性谈判、询价或单一来源方式采购；招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

在评标期间，出现符合条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，参照执行。

（二十三）取消中标候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其它情况。

六、开标、评标程序

（二十四）开标会议

1、采购中心按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

2、投标人应委派法人或授权代表参加开标活动，参加开标会议的代表须持本人身份证件签名报到。

3、开标会议由采购中心主持。

4、开标时，由采购人及投标人代表检查投标文件的密封情况、投标保证金提交等。对检查未通过的，采购中心将拒绝并原封退回其投标文件。

5、唱标时，由工作人员当众拆封“开标一览表”，宣读投标人名称、投标报价和其它主要内容，并经投标人签字确认。

（二十五）评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前半天，从评审专家库中随机抽取评审专家，组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成。评标委员会在监督部门的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

（二十六）评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

（二十七）评标程序

1、投标文件初审。分为资格性检查和符合性检查。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件系统地进行初步评审和比较，确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人名单。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

2、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评分。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评分，综合比较并打分。

5、推荐中标候选人名单。评标委员会按有效投标诚信报价由低到高顺序排列，推荐1-3名中标候选人。投标诚信报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

七、评分标准

（二十八）本项目采取最低评标价法。按各投标人诚信报价由低到高顺序排列。诚信报价根据投标人提出的投标报价，按其诚信等级给予每级别0.5%的价格折扣进行计算（详见宿财购〔2010〕3号）。最终中标价为投标人投标报价。

八、中标及合同签订

（二十九）中标人

按各投标人诚信报价由低到高顺序排列，以诚信报价最低的投标人为第一中标候选人。

（三十）资格后审

1、采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。

（三十一）中标通知书

1、中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告后，采购中心将向中标人发出中标通知书。

2、中标人应及时到采购中心领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十二）签订合同

1、中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同（合同范本请到宿迁市招标投标网“政府采购下载专区”中下载），招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。合同经采购中心审核盖章后实施。

2、中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

（三十三）中标服务费和履约保证金

1、中标人在签订合同时，需向市招管办提交合同总价4‰的中标服务费。中标服务费缴纳帐户信息：（1）收款单位：宿迁市财政局国库处；（2）开户行：工商银行宿迁分行；（3）银行账号：1116 0200 2920 0003 477； （4）备注：宿迁市招标投标管理办公室征收中标服务费。

2、中标人中标后投标保证金自动转为合同履约保证金。项目完成后，中标人凭采购人出具的验收报告、中标服务费收据、履约保证金收据、中标人的基本户开户信息到采购中心办理退付履约保证金手续。

九、验收及付款

（三十四）验收

1、采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告（验收报告格式请到“政府采购下载专区”中下载）。

2、50万元（含）-100万元项目，由采购单位组织验收，采购中心现场参与。

3、从政府采购评审专家库中抽取专业评委参与验收的，评委费（200-400元/人.次）由中标人支付。

（三十五）项目办结及付款

1、项目完成后，中标人凭采购人出具的验收报告和中标服务费收据到采购中心办理《政府采购项目办结单》。

2、中标人凭项目合同、验收报告、项目办结单和发票原件及复印件到市财政局政府采购处办理资料备案及发票签章事宜。未经政府采购处审核签章的，采购人不得将采购款支付给供应商。

3、采购人凭政府采购计划申请表（采购单位留存联）、项目合同、验收报告和经政府采购处签章的发票原件在合同约定的时间内办理采购款支付手续。

十、质疑与投诉

（三十六）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购人或采购中心。

2、质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、单位和法定代表人电话号码；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）提起质疑的日期；

（4）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章。

3、质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

4、采购人或采购中心在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

6、对不符合质疑投诉条件及虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。

第三部分 技术响应

一、项目概况

（一）项目简介

本次招标主要内容：在两栋学员公寓楼分别安装热泵系统，保证正常气候和环境条件下（含冬季零下10度条件），全天候满足800人洗浴热水供应。

（二）付款方式

1、施工完成验收合格并经试用一个月，达到质量要求的甲方于10个工作日内付至合同价的95 %，同时根据约定无息退还合同履约保证金；

2、余款5%作为质保金，从验收合格之日起两年后达到质量要求的，甲方于10个工作日内付清余款。

二、主要设备清单及参数要求

（一）采购需求清单技术参数（安装示意图附后）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 热水机组 （循环加热方式） | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃工况下 进水温度为15℃情况下： 单台机组平均制热量：≥40kW 单台机组平均输入功率≤10kW 单台机组平均产水量≥850L/h | 4台 | 产品须具有节能认证；推荐使用省部级名优产品。 |
| 2 | 供热水量 | 每天供热水量：≥20吨 水箱出水水温：≥55℃ | 2套 |  |
| 3 | 不绣钢保温水箱 | 容量24m3（4×3×2），厚度1.5mm，保温50mm聚氨酯保温，外彩钢板0.5mm | 2台 | 货物详细技术资料中应包含制造做法，确保不渗漏，不变形。 |
| 4 | 空气源加热循环泵 | 流量：≥4m3/h 扬程：20m 功率：≤1.0kW（水泵最好内置） | 4台 | 推荐使用丹麦格兰富或德国威乐 |
| 5 | 热水增压泵 | 流量：≥10m3/h 扬程：30m 功率：≤1.5kW（不锈钢、变频控制） | 4台 |  |
| 6 | 电辅助加热器 | 功率：12kW，承压0.3MPa | 4台 |  |
| 7 | 阀门、过滤器 | DN40、50、75 | 2套 |  |
| 8 | PP-R水管、 管件 | DN40、50、75 | 2套 |  |
| 9 | 水管保温 | 保温采用橡塑保温外包铝箔 | 2套 |  |
| 10 | 电气安装 | 配套电控柜(水箱温度显示，总功率60KW，供热水变频控制) | 2台 |  |
| 11 | 其它辅材 | 包括热泵所有设备连接的材料、工程施工及应考虑全部因素。 | 一批 |  |

注：1、以上表格中设备数量仅供参考。投标人可根据现场考察和图纸进行调整，并作出方案调整和情况说明，费用全部包含在投标报价中。

2、以上涉及品牌的均为推荐品牌，投标人选投非推荐品牌的，应保证其性能指标高于推荐品牌产品。

（二）技术要求

1、电控基本要求

(1)空气源热泵热水机组运行受时间、水温控制。

(2)补水受时间、水位控制，保证水温的稳定及足够用水要求。

(3)加热循环水泵受时间及机组运行的控制。

2、空气源热泵机组

(1)空气源热泵热水机组采用喷涂钢板机壳，翅片蒸发器需经过特殊抗腐处理，顶出风；压缩机要求采用全封闭涡旋式压缩机。压缩机品牌要求为国际知名品牌（推荐美国谷轮）。单台热水机组噪音<65dB(A)。机组所有低压电气元件均应采用国内知名品牌。空气源热泵的设备的部件、材料应是先进的、可靠稳定的、高效、节能的产品。

(2)机组配备自控系统，具有电源逆、缺相保护,漏电保护，缺水保护，设系统高低压力保护，压缩机排气过热等保护功能，系统具有故障自检功能，并设报警，提供液晶显示控制器，提示故障情况。

（3）热泵加热方式为循环加热方式，充分保证采购单位气候条件下的热水供应，同时，充分考虑对进水的软化处理，保证无水垢影响设备使用。

三、验收条件及标准

中标人应负责设备安装以及整个系统的起动调试及验收。货物运抵采购人后，由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

中标人根据招标文件要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或相关部门进行使用性能方面的验收。验收合格后，由采购人出具验收合格证明，并在7个工作日内双方签订系统使用移交文件。

中标人应协助进行操作、维修等技术培训。

中标人提供设备必须保证采购方地区气候条件下，确定的人员数使用热水的要求，当提供设备不能满足要求时，采购人有权要求供货方增加热泵设备，费用由供货方承担。

四、售后服务要求

1、货物质保期：货物调试运行验收合格之日起，免费质保2年。

2、在质量保证期内设备运行发生故障，中标人应免费提供咨询、维修服务。检修人员响应时间不超过8小时。

3、中标人在安装和维修中，应对采购单位现场管理人员进行培训，并提供24小时急修服务，接到急修通知，规定时间到达。每两个月定期按空气源热泵热水机组保养规范进行巡检、保养、维修。

五、交货时间及地点

（一）交货时间：合同生效后30个日历日内安装调试完毕。

（二）交货地点：采购人指定地点。

第四部分  附件

附件一

投  标  函

宿迁市政府采购中心：

经研究，我们决定参加编号SGZ[2011]37号的宿迁市公安局交巡警支队驾培中心学员公寓热泵供热水系统采购项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交投标文件，正本1份，副本4份；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我们同意按招标文件的规定交纳投标保证金、履约保证金、中标服务费，遵守贵方有关招标的各项规定；

六、我方的投标文件有效期为60天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件二

法定代表人授权委托书

宿迁市政府采购中心：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次SGZ[2011]37号的宿迁市公安局交巡警支队驾培中心学员公寓热泵供热水系统采购项目     招标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件三

开 标 一 览 表

| 项目编号及名称 | SGZ[2011]37号的宿迁市公安局交巡警支队驾培中心学员 公寓热泵供热水系统采购项目 |
| --- | --- |
| 投标 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 工期及 免费维保期 |  |
| 备 注 |  |

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件四

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用（专用工具费、技术服务费、培训费、运输费） |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件五

货物主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列，表中行数可自行添加。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件六

项目管理及技术人员一览表

| 注：如投标人中标，项目管理及技术人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 技术 职称 | 学历 | 身份证号 | 主要资历及 担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件七

技术响应偏差表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中所投货物数量、规格型号、技术参数及质量标准与招标文件有偏差的（包括正偏差和负偏差），均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件八

投标人资信声明

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定 代表人 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近两年） | 年 份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件九

投标人2007年1月1日以来类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 使用单位 | 合同金额 （元） | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须将2007年1月1日以来完成的类似业绩合同、验收材料复印件（加盖单位公章），原件事后备查。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

附件十

商 务 偏 差 表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括工期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：