招标编号：LJZC（2011）询51号

四川省罗江县政府采购

招

标

文

件

罗江县政府采购中心

二O一一年八月

第一部分  招标公告

罗江县政府采购中心询价采购公告

罗江县政府采购中心受罗江县人民法院的委托，对其所需“空调” 进行询价采购，热忱欢迎合格供应商参与本次投标。

一、招标编号：LJZC（2011）询51号。

二、采购内容：空调（见询价文件）。

三、合格供应商：①在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；②具有专销资质及售后服务能力；③投标人若非产品制造商，所投产品必须获得针对此项目产品制造商的授权；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录。

四、询价文件发售时间：2011年8月15日至2011年8月 17日工作日内上班时间（工作日上午9:00- 12:00，下午14:00-17:30）。

五、询价文件发售方式及地点：现场发售，地点：罗江县政务服务中心四楼。

报名时请出示以下证件原件：①单位介绍信；②本人身份证；③注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本；④生产许可证或授权书；⑤税务登记证；⑥参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录的法人承诺书。以上证件须留存加盖鲜章的复印件一套。询价文件发在四川政府采购网上自行下载（www.sczfcg.com）。

六、询价文件售价：询价文件每份100元

七、联系人：郭先生，电话：0838-3201236

八、投标报价截止时间：2011年8月18日10时30分。

九 、罗江政府采购中心地址：罗江县政务服务中心四楼。

第二部分   询价文件

一、总则

1、招标内容：空调

- 采购单位：罗江县人民法院。

- 采购清单及要求：

| 品名 | 规格 | 能效比 | 能效 等级 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 电源规格 | 额定功率（W） |  | 运行噪音Db(A） |  | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 瓦（W） | 瓦（W） | PH-V-Hz | 制冷 | 制热 | 室内 | 室外 |  |
| 格力2P | KFR-50LW(50566)Aa-3 柜机（悦风） | 3.18 | 3 | 5200 | 5720(7520) | 1-220-50 | 1035 | 1620(3420) | 35-42 | ≤53 | 5 |
| 格力3P | KFR-72LW(72566)Aa-3 柜机（悦风） | 3.08 | 3 | 7200 | 8000(10500) | 1-220-50 | 2340 | 2490(4990) | 41-67 | ≤56 | 1 |
| 格力1.5P | KFR-32GW/（32556）Ga-2 | 3.50 | 2 | 3320 | 3660（4660） | 1-220-50 | 949 | 1050（2050） | 26-38 | ≤49 | 8 |
| 格力5P | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 柜机（清新风） | 3.12 | 3 | 12000 | 12500（16000） | 3-380-50 | 3850 | 3800（7300） | 44-50 | ≤60 | 4 |
| 格力3P(吸顶空调) | KFR-72TW/K(7256)-N2 | 3.06 | 3 | 7200 | 7700(9100) | 1-220-50 | 2350 | 2500(3900) | 41-67 | ≤56 | 2 |

4、质量要求：严格按生产厂家质量保证执行，做到优质的售后服务。

5、供货方式：供应商上门安装调试，所发生费用由供应商自行承担。

6、供货时间：合同签订后7个工作日内。

7、结算及付款方式：安装调试完毕分别由罗江县人民法院验收后，根据政府采购合同要求，由财政政府采购专户支付货款。

二、投标须知：

1、产品质保按生产厂家的质保期执行，免费设计、调试，终身维护，同时必须是正品，符合国家质监等部门的要求，满足所有技术参数。

2、安装调试完毕后，经采购人验收，由财政政府采购专户5个工作日内一次性付清货款。

3、所有投标者不得有相互串通、哄抬报价、以次充好、扰乱政府采购市场等行为发生，如有发现，罗江县政府采购中心有权宣布本次投标无效，并按有关规定依法终止其投标资格。

4、投标单位按包号进行一次性报价（成交价格，包括运输、装卸、安装、调试、税费等），在满足采购要求的前提下按有效报价最低的一家作为中标单位。

5、采购方式：询价采购。

6、报价截止时间：2011年8月18日10时30分。投标商将投标报价表密封后送达政府采购中心（一式三份，收件人：李龙军）。

7、递交报价表的全部费用由投标者自行承担。

二〇一一年八月十二日

第三部分  投标报价表

罗江县人民法院“空调”

采购报价表

投标商名称：（签章）

包号一：                                         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 小写合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

售后服务承诺：

法定代表人：（签字）                报价时间：2011年  月   日