目    录

第一部分  招标书

- 投标人须知前附表—————————————1

- 投标人须知————————————————3

- 合同条款前附表 —————————————14

- 合同条款 ————————————————15

- 合同格式 ————————————————22

- 投标人须知补充事项 ———————————24

- 合同特殊条款 ——————————————33

- 货物需求一览表 —————————————34

九、技术规格 ————————————————54

第二部分  投标书

- 投标函 —————————————————56

- 开标一览表 ———————————————58

- 供货及投标报价表—————————————59

- 零件、配件表———————————————60

- 投标偏离表 ———————————————61

- 供货及投标技术方案 ———————————62

- 资质证明文件 ——————————————63

第一部分  招标书

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目 项目编号：AH-H20110355-C1 |
| 2 | 买方（招标人）：安徽省体育局 买方地址：安徽省合肥市长江西路558号 集中采购机构：安徽省政府采购中心 地 址：合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼5楼 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标保证金为： 10000元；缴纳时间：2011年8月26日17时前（以银行受理时间为准）； 投标保证金有效期：投标保证金在投标有效期截止日后 30天内保持有效 |
| 5 | 投标有效期：开标后30天 |
| 6 | 投标书递交至：安徽省财政厅综合服务楼5楼504室（合肥市阜南西路238号） 投标截止时间：2011年9月6日上午9:00时整 投标书接收人：张燕 联系电话：0551-5101632 传 真：0551- 5101634 |
| 7 | 开标时间：2011年9月6日上午9:00时 开标地点： 安徽省政府采购中心6楼会议室 |
| 8 | 工期及交货地点： 1、从买方下达开工指令之日起，1个月内完成安装、验收工作，交付用户使用； 2、交货及安装地点：的交货地点。 |
| 9 | 踏勘现场：为使各投标人对本次建设项目有更进一步的了解，买方统一安排投标人于2011年8月29日上午9时踏勘施工现场，联系人：卜卓 电话：2887833。投标单位踏勘现场时，须在用户单位签字，确认，凡未踏勘现场的投标单位其投标文件不能通过初审。 |
| 10 | 正本份数：1份；副本份数：5份。 |
| 11 | 中标服务费：无。 |
| 12 | 签订合同地点：安徽省政府采购中心6楼会议室 |
| 13 | 重要注意事项：投标人应认真阅读本招标文件中的“投标人须知补充事项”、“货物需求一览表”、“技术要求”。 “安徽省政府采购网”的网址是：WWW.AHZFCG.GOV.CN。 |

二、投标人须知

（一）、总    则

- 资金来源

1．1买方已筹集了一笔可靠资金，用于支付“投标人须知前附表”中序号1所列项目采购的费用。根据《安徽省省级政府采购管理实施细则》的规定，出资方和买方已将本项目委托给安徽省政府采购中心（以下简称政府采购中心）进行招标采购。

- 本次招标方式及投标人资质要求

2.1本次招标采取“投标人须知前附表”序号3规定的招标方式。

2.2凡是符合招标公告中规定资质要求的法人或其他经济组织，均可参加投标。

- 投标费用

3.1投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)、招标书

- 招标书的构成

4.1  招标书构成：见目录

4.2 投标人应认真阅读和充分理解招标书中所有的内容。如果投标没有满足招标书的有关要求，其风险由投标人自行承担。

5、招标书的澄清

5.1投标人有权要求政府采购中心对招标书中的有关问题进行答疑、澄清。

5.2投标人对招标书如有疑问，应以书面形式（如传真、信件、电报等）通知政府采购中心。政府采购中心对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，按照投标人补充事项的规定时间以书面形式刊登在“安徽省政府采购网”上，但不说明问题的来源。

6、招标书的修改

6.1在投标截止日期前的任何时候，政府采购中心会同买方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标书的修改将以说明函的形式刊登在“安徽省政府采购网”上，公布的说明函对所有参加该项目的投标人具有约束力。

6.3 为使投标人在编写投标书时有充分时间对招标书的修改部分进行研究，政府采购中心可以酌情延长投标截止日期。

6.4如果投标人在答疑截止前未对招标书有关条款提出疑问，视为充分了解招标书所有的内容，一旦递交投标书则视为该投标人接受招标书的所有条款。

（三）、投标书的编制

7、投标的语言及度量衡单位

7.1 投标人的投标书、以及投标人与政府采购中心就有关投标的所有来往函电均须使用中文。

7.2 除技术要求中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

8、投标书构成：见目录

8.1 投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

8.2投标人不得在未征得政府采购中心许可的情况下，擅自对招标书的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标书

做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

9、投标报价

9.1 本次采购项目包括货物采购、安装及合同约定期限内的售后维护。

9.2投标书的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、品牌、生产厂家、数量、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

9. 3投标报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

9. 4 技术要求中规定的安装、调试、验收、检测和培训的费用应包括在投标报价中，本次项目为交钥匙工程（本招标文件“投标人须知补充事项”中有特殊规定的除外）。

9. 5报价依据和方式

9.5.1 报价依据本项目的招标文件、工程量清单、踏勘现场情况及其他有关文件。

9.5.2 如需发生深化设计评审费、深化设计费及调试等费用（包括调试过程中所发生的配合费、验收过程中所发生的各项费用）均由中标单位负责。

9.5.3 投标人必须提供设备、材料单价明细表，报价是一份完整的清单报价。

9.5.4 本次招标采用固定单价,除非今后业主更换品牌和重新确认价格外，一概不予调整投标单价价格。

9.5.5 上述计价原则同样适用于今后可能发生的现场签证、设计变更以及招标范围外增加工作量部分内容的结算。

9.5.6 投标人应结合招标人提供的工程量清单认真踏勘现场，并结合现场情况，认真做好安装施工设计方案，如安装施工设计方案与现场情况不一致，可能导致空调安装不符合规范、不能满足正常使用要求，投标人应在招标文件规定时间内提出疑问，否则，投标人中标后不能以不了解现场为由提出变更设计增加造价的申请，招标人也不予办理签证，所产生的费用由中标人承担。

10、投标货币

投标须以人民币报价。

11、证明投标人合格的资格文件

11.1投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资质证明文件。

11.2投标人所提供的关键货物如果不是自已制造的，投标人应取得生产厂家正式授权，或者取得总经销机构的授权。有一般经销商授权的，则经销商必须提供生产厂家或总经销机构给自已的授权等相关证明（本招标文件“投标人须知补充事项”中有特殊规定的除外）。

11.3投标人必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

12、证明货物的合格性和符合招标书规定的文件

12.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标书的一部分。

12.2投标人应注意：招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标仅作为说明并没有限制性，投标人可以在投标中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准（本招标文件“货物需求一览表”中有特殊规定的除外）。

13、投标保证金

13.1 投标人投标时，必须以人民币提交投标人须知前附表中规定数额的投标保证金。政府采购中心和买方的利益在因投标人行为受到损害时，可根据第13.6条规定的条件从投标人的投标保证金中获得补偿。

13.2 投标保证金仅采取以下任何一种形式：

- 转帐；

- 电汇。

13.3 在开标时，对于未按要求在规定时间前足额缴纳投标保证金的投标，政府采购中心将视其为未做出实质性响应而予以拒绝。

13.4 未中标人的投标保证金，将按照第14条规定的投标有效期或经投标人同意的延长投标有效期期满后三十天内予以退还，不计利息。

13.5 中标人的投标保证金，将在中标人按第29条规定签订合同，并按第28条规定交纳履约保证金后予以退还，不计利息。

13.6 下列任何情况发生时，投标人将不得要求政府采购中心退还其投标保证金：

A. 投标人在投标函格式中规定的有效期内撤回其投标；

# 中标人在规定期限内未能：

(a)根据第29条规定签订合同；或

(b)根据第28条规定交纳履约保证金。

14、投标有效期

14.1 投标有效期在“投标人须知前附表”序号5中有明确的规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，政府采购中心可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。投标人可以拒绝政府采购中心的这种要求而不失去其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标书。第13条的有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。

15、投标书份数和签署

15.1 投标人应准备投标人须知前附表序号10规定份数的投标书。每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

15.2 投标书的正本必须由投标人的法定代表人或其授权代表签名并盖法人章，否则作为未响应。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标书上。

15.3投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则其投标文件将不能进入复审。

（四）、投标书的递交

16、投标书的密封和标记

16.1 投标人应将投标书正本单独装在一个密封袋中，然后和所有的副本再装在一个密封袋中。

16.2 内外层密封袋均应：

(A) 按“投标人须知前附表”注明的地址发至政府采购中心；

(B) 注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在     年   月   日上午  时   分（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号7的规定）之前启封”的字样。

16.3 投标人应在内外密封袋上写明自己名称和地址，以便其投标文件晚于投标截止时间到达政府采购中心时，能原封退回。

17、迟交的投标书

政府采购中心将拒绝迟交的标书并原封退回。

18、投标书的修改和撤回

18.1 投标人在递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知政府采购中心。

18.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第16条的规定进行密封、标记和发送。

（五）、开标与评标

19、开标

19.1 政府采购中心将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加。

19.2 开标前，先由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封、唱标。

19.3 唱标的内容包括投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及政府采购中心认为合适的其它详细内容。

19.4 政府采购中心将做开标记录，记录的内容应包括开标时宣读的全部内容。20、评标

20.1开标会结束后，评标随即开始。

20.2 评标工作由该项目评标委员会(简称评委会)进行，评委会由五人以上专家评委(单数)组成。

20.3 评委会按先初审、后复审的程序对投标文件进行评审。

20.4 在初审阶段，属于下列情况的投标书将不得进入复审阶段：

(1)未足额提交投标保证金，或其投标保证金的有效期未能满足招标文件规定要求的；

(2)投标书未经法定代表人或其授权代表签字、加盖公章的；

(3)投标书编排混乱、且擅自修改招标文件格式化文件的；

(4)未能满足招标邀请书（公告）或招标文件要求资质条件的；

(5)招标文件规定的其他不能进入复审的相关要求。

20.5在复审阶段，评委会将采用打分法，从经济、技术、资信服务三个方面对投标书进行评审，采取百分制计分（具体评分细则见“投标人须知补充事项”）。

(1)经济上的评审，主要是评审投标人的投标报价，该报价包括但不限于以下各项：货物的生产成本、运输费用、保险费用、运输和保管过程中发生的合理损耗费用、国家对供应商征收的各种税费、安装调试费、培训费和相关的服务费用等。在对进入复审的投标人最低得分满分的规定，其他投标人经济（投标报价）得分计算如下：

进入复审的某一投标人经济（即投标报价）得分=进入复审的最低报价÷该投标人投标报价×该项目（包）经济所占的百分比。

(2)技术上的评审，主要是审查投标书对招标文件技术要求的响应程度。这除了要评审规格响应表外，还对投标人所投产品的配置情况及技术方案等方面进行评审。

(3)资信上的评审，主要是针对招标文件要求投标人承诺的售后服务、响应时限、例行检修等方面进行审核；资信方面主要是审核投标人提供的资格证明文件、承担本项目信誉、经验及能力方面，同时还对投标人提供货物与服务的正当性、可靠性等方面进行审核。

20.6在复审阶段,评委会还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准;

(2)如果单价与数量的乘积与总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

20.7评委会将允许投标人修改其投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。

21、投标书的澄清

为有助于对投标书的审查、评价和比较，评委会可分别要求投标人对投标书中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但投标价格和实质性的内容不得更改。

22、评标过程的保密性

22.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，政府采购中心将记录其不良行为。

（六）、授予合同

23、合同的授予

23.1 评委会将评标情况写出评标报告提交项目招标领导小组，对进入复审阶段(实质上响应招标文件)的投标人，按评委评出其序号值之和的低高排出第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人等拟授标的先后顺序。

23.2评标报告经项目招标领导小组批准同意并在“安徽省政府采购网”公示无异议后，在政府采购中心的主持下，买方与第一中标候选人（卖方）签订合同。

24、买方授标时更改采购货物数量的权利

24.1买方在授予合同时，在征得出资方同意的情况下，有权对“货物需求一览表”中规定的采购货物和服务的数量予以增加或减少, 采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

25、否决所有投标和建设性谈判

如评委会认为所有投标书均未能对招标文件做出实质性响应，可以否决所有的投标，经项目招标领导小组批准，政府采购中心将宣布改为竞争性谈判。

26、招标结果通知书

在投标有效期满之前，政府采购中心将招标结果刊登在“安徽省政府采购网”上公示，公示期满足后签订合同。

27、中标服务费

中标服务费：无

28、履约保证金

28.1中标人在签订合同前，必须按照合同规定向采购中心提交 “合同条款前附表”中规定数额的履约保证金。

28.2履约保证金的形式可以是银行电汇、转帐支票。

28.3交付的货物抽样检测不合格时，履约保证金不退还原中标人。

29、签订合同

29.1中标人应按招标结果通知书指定的时间、地点与买方和见证方签订合同。

29.2如果中标人没有按照第28条的规定去做，政府采购中心将取消该授标，该中标人不得要求政府采购中心退还其投标保证金。在此情况下，经项目招标领导小组研究决定后，政府采购中心可将合同授予第二中标人，或竞争性谈判。

（七）投标人须知的补充与修改

30、未尽事宜

如以上投标人须知不能满足项目的要求，其具体的补充与修改内容见“投标人须知补充事项”。

三、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付 款 人：安徽省财政厅 |
| 2 | 付款条件：本项目按进度付款，主要设备到场且安装工程过半付合同价60%，工程完工验收合格后付清余款。付款时必须提供有监理公司、用户单位的签字、盖章。采购项目完成后，由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向卖方支付余款。 |
| 3 | 履约保证金：投标人在签订合同时应向政府采购中心提交合同总价5%的履约保证金(履约保证金可以是银行转账、电汇)。履约保证金的期限为12个月，从验收合格之日起算。 |

四、合同条款

1. 定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

- 合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后应支付给卖方的价款。

- 货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

- 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。

- 工程施工：系指卖方根据合同规定须向买方提供的、与货物安装相关的改造、维修等。

2. 技术规格

卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

3. 专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运条件：

5.1 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担，已含在报价中。

5.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对此而产生的一切后果负责。

6. 合同款的支付

6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据：

- 发票原件；

- 生产厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

- 装箱单；

- 自我检验意见等。

6.2 卖方将发票复印件，收款人、开户行、银行帐号资料和验收报告提交给政府采购中心，政府采购中心按合同规定审核后依“合同条款前附表”规定的付款条件提请安徽省财政厅审核付款。

7. 技术资料

7.1 卖方应在交货的同时－最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。

7.2卖方必须向买方提供一套原版中文技术资料。

- 质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、从未使用过，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方承担。

8.2卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

8.3 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。买方对交付的货物请省级质量技术监督部门进行随机抽样检测，并对照卖方在投标时提供的小样、选用材料进行比较。检测不合格或比对不一致时，买方拒收、退货并终止合同，同时另行招标采购，并不退还履约保证金。

- 索赔

10.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地省级技术监督部门其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。

10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。履约保证金不退还卖方。

- 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。

10.3买方发出索赔通知后15天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后15天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通过政府采购中心从卖方提交的履约保证金中获得赔偿。

11、卖方误期赔偿

11.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

11.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

11.3 除合同第12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取0.5%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

11．4原则上履约保证金期限为一年，若卖方承诺货物质保期限超过生产厂家或总经销机构承诺期限，则质保期满后，方可退还保证金，但供应商履约保证金期限不得低于国家或行业的规定。

12、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

13、税费

卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

14、履约保证金

14.1 卖方应在收到招标结果通知书后提供“合同条款前附表”中序号3规定比例的履约保证金。履约保证金的有效期到合同标的物的质量保证期期满为止：即交货验收合格后12个月（特别约定的除外）。

14.2 卖方提供的履约保证金应按本招标文件中规定的方式进行提供，与此有关的费用由卖方负担。

14.3 如卖方经政府采购中心证实确实未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从履约保证金中取得补偿。

15、买方的责任

15.1 在合同实施期间，买方应指派专人配合卖方工作，并为卖方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。

15.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约。

15.3 在合同实施期间，买卖双方可在政府采购中心的参与下就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向政府采购中心通报。

15.4 在由买方直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经买方审查合格后，买方应按合同条款前附表中规定的条件付款，不得无故拖延。

16、政府采购中心的责任

16.1 在整个合同履行期间，政府采购中心应严格按公平、公正的原则，根据《安徽省政府采购中心采购合同见证办法》，维护买卖双方的合法权益。

16.2 在由政府采购中心直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，并向买方和政府采购中心提交了付款所必须的凭证和相关文件后,应按“合同条款前附表”中规定的条件提请省财政厅审核付款，不得拖延。

17、仲裁

17.1 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提交买方所在地行业主管部门寻求解决。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

17.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

18、转让

除政府采购中心和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

19、合同生效及其它

19.1 本合同一式陆份，买方、卖方各执壹份，见证方用于转款保留叁份，送出资方留存壹份。

19.2 合同应在买卖双方和政府采购中心签字、盖章，并在政府采购中心收到卖方提交的履约保证金后即开始生效。

20、本合同条款未尽事宜

如本合同条款不能满足项目的需要，其特殊条款见“合同特殊条款”。

五、合同格式

安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目

采购合同

任务号：RWSC2011-0325

项目编号：AH-H20110355-C1

甲  方（买方）：安徽省体育局             电话：0551-2884357

乙  方（卖方）：                         电话：

见证方：安徽省政府采购中心              电话： 0551-5101632

买方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的评审并经项目招标领导小组批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量在卖方投标书“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 本项目招标文件及答疑、更正公告;

- 本项目中标公告；

- 卖方提交的投标书及书面承诺函；

(4)补充协议。

3、合同金额

根据招标文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为      元(人民币大写：        ),分项价格在卖方投标书的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件

本项目按进度付款，主要设备到场且安装工程过半付合同价60%，工程完工验收合格后付清余款。付款时必须提供有监理公司、用户单位的签字、盖章。采购项目完成后，由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向卖方支付余款。

5、项目完成时间

卖方应于合同签字生效后开始计算的     日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由买方进行验收。

6、合同生效

本合同一式陆份，经买卖双方授权代表和见证方签字盖章后立即生效。

甲  方（买方）：                      乙  方（卖方）：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期:

见证方:  安徽省政府采购中心

单位盖章：

代表签字：

日    期：

六、投标人须知补充事项

特别说明：本招标文件商务及技术章节的规定如出现与本“投标人须知补充事项”中的规定不一致时，以“投标人须知补充事项”为准。

- 基本情况

1、本项目采购空气源螺杆式冷水机组系统及新、排风设备为安徽省体育局全民健身中心二期所使用。

卖方依据招标文件提供的工程量清单、数量、质量和服务要求及踏勘现场情况报价。

2、特别提醒：

（1）特别提醒：供应商在熟悉招标文件并确定参加投标后，请在

2011年8月26日17时前将“供应商投标通知”和投标保证金转帐凭证复印件送到省政府采购中心项目经办人处进行登记，省政府采购中心拒绝接收超过规定时间送达的“供应商投标通知”和投标保证金转帐凭证。

（2）合肥市内供应商应自已将“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证送达到项目经办人处登记并到财务办理有关手续；外地供应商可以用传真方式将“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证传真给采购中心项目经办人，请在传真后用电话与项目经办人进行确认，如未确认而造成投标行为无效其责任自负。

（3）本项目供应商投标通知函、投标保证金转帐凭证复印件、投标书的接收地点在：安徽省财政厅综合服务楼5楼504室；

本项目的开标地点在：安徽省财政厅综合服务楼6楼会议室；

安徽省政府采购中心地址：合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼。

3、本项目招标方式为公开招标，如果开标时达不到公开开标要求的，报经政府采购管理部门批准同意后，改为竞争性谈判。

二）有关注意事项

1、投标人在做投标文件时，必须严格按照安徽省政府采购中心招标文件的格式及招标文件的要求编制，如有违背或改动，其投标文件将不能进入复审。

- 所有投标人都应在采购中心规定的投标截止时间前，将自己所投的投标书递交至本招标文件规定的开标地点，如迟到政府采购中心将拒绝接收其投标书。

- 投标文件份数:正本一份，副本伍份，共陆份。

- 投标人的投标文件必须装订，如投标文件未装订而是散装在投标文件袋内，其投标文件将不能进入复审。

- 投标人必须满足所要求的资质条件，否则该投标人的投标文件将不能进入复审。

- 政府采购中心提醒各投标人，本项目的货物不能拆开投标，必须对全部货物投标。否则，其投标行为无效。

- 投标人投标时在投标文件中附“营业执照”正本复印件的同时，还必须附“营业执照”副本的复印件（复印件必须清晰可读），并加盖本企业公章，否则其投标文件将不能进入复审，责任自负；

8、本次采购不接受投标人的联合投标（特别提醒注意事项）；

9、对于投标保证金，我们作出如下规定，请投标人严格遵守：

（1）投标人必须在招标公告规定的投标保证金缴纳时间前将投标保证金转入指定的银行帐户，并在投标截止日之前到帐。

（2）缴纳投标保证金的单位名称必须与投标人名称一致，否则视为无效。

（3）投标保证金缴纳方式为：转帐、电汇。投标人在转帐或电汇时，必须在银行转帐凭证上注明投标项目编号、包号等内容。

(4)投标人未按以上规定缴纳投标保证金，由此造成的后果由投标人自行承担。

10、凡投标人以银行转帐或电汇的形式向我中心支付投标保证金出现户名、帐号差错的，以未交投标保证金处理，其投标行为无效。

户  名：安徽省政府采购中心；

帐  号：2071012080080150；

开户行：徽商银行合肥科技支行。

11、安徽省政府采购中心提醒各投标人，一定要认真阅读招标文件中的“规格响应表”、“投标人须知补充事项”。

12、投标人如对招标文件中有需要澄清的事项，请在规定时间前（本项目供应商参加投标确认截止时间为：2011年8月26日17时前，只有确认参加投标的供应商才能就投标文件中的商务条款和技术要求提出澄清要求，确认参加投标的供应商请在2011年8月 29日16时前以书面形式将需要澄清的事项传真给我中心），以书面形式传真给安徽省政府采购中心，以便我们统一答复，我们的答复将在2011年8月31日刊登在“安徽省政府采购网”上，网址是：WWW.ahzfcg.gov.cn。逾期的澄清要求，概不受理。如果投标人在上述规定时间前未对本招标文件有关条款提出质疑，视为充分了解招标文件所有的内容，一旦递交投标文件，视为投标人完全接受招标文件的全部条款，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。因此请各投标人注意，不管是否以书面形式向政府采购中心提过询问，都请投标人在招标文件规定的时间上网查看是否有政府采购中心关于本次采购的有关澄清函。

三）对投标人的资质和其他相关条件的要求

1、投标人在符合《政府采购法》第22条规定条件的同时，应具有独立法人资格的空调生产企业或代理商, 投标人经营范围内应为空气源螺杆式冷水机组制造厂商或获得制造厂商对本项目唯一授权的销售代理商，空调生产企业或代理商须在安徽省设立分公司或办事处。空调生产企业或代理商须具备机电安装工程施工总（专业）承包二级（含二级）以上资质并有建设部门颁发的安全生产许可证。项目经理机电资质为二级（含二级）以上资质，代理商须具有生产厂商授权证明，且同一品牌空调生产企业只能授权一家代理商。

2、资格证明文件（均须加盖投标人公章）：

2.1投标人应提供“营业执照”正本复印件，“营业执照”副本复印件（复印件必须清晰可读）、税务登记证复印件；制造厂家应提供“营业执照”正本复印件，“营业执照”副本复印件（复印件必须清晰可读）、税务登记证复印件；法定代表人授权书（原件）；制造厂家授权书（原件）；

2.2 空调生产许可证；

2.3.投标人应提供所投产品的生产企业有效的ISO9001质量认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证；

2.4 投标人在其投标文件中必须附有所提供产品型号的彩色样本图；

2.5投标人在其投标文件中必须附有所提供的中央空调为政府强制采购节能产品，附《节能产品政府采购清单》目录，附节能标志认证证书号。如投标人未提供《节能产品政府采购清单》内型号的，将视为实质性不响应条款，非清单内产品将不能进入复审。

2.6凡未踏勘现场的投标单位其投标文件不能进入复审。

2.7承诺合同签定后1个月内交货、调试、安装、验收、培训完毕,交付用户单位使用。

以上1、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7为必要条件，未提供的投标人不能进入复审。

3、投标人提供ISO14001环境管理体系认证、CRAA认证证书。

4、投标人提供最近两年（2009年1月1日以来）安徽省区域内1个以上不低于本项目规模的空气源螺杆式冷水机组中央空调系统工程的合同（复印件）及验收报告。

5、投标人提供近五年（2006年1月1日以来）获得省级以上表彰的证明资料复印件。

6、投标人所投产品的生产厂家提供高新技术企业证书（科技部、财政部、国家税务总局联合发文《高新技术企业认定管理办法》，具体认证由企业所在地科技行政管理部门同本级财政、税务部门认定）投标人应在投标文件中附证书复印件，评审时将作为加分依据。

供应商必须保证所提供全部材料、资料的真实性。一经发现造假，立即取消投标资格没收全部投标保证金，并记入政府采购黑名单。如在中标后发现投标中有造假行为，立即停止执行合同，不退还卖方履约保证金，并赔偿因此给买方造成的全部损失。取消一年内参加安徽省政府采购中心组织的各种采购活动。

- 踏勘现场

投标人应认真踏勘现场，结合现场情况及所投产品进行安装施工方案设计，若有疑问，投标人应在招标文件规定时间内提出疑问。投标单位踏勘现场时，须在用户单位签名确认，凡未踏勘现场的投标单位一律不能进入复审。

五）关于培训

本次采购的产品，请投标人在投标文件中就培训作出明确的承诺，必须免费培训至少四名操作人员。制定详细的培训计划并确保使用人员能够正确操作。

六）关于售后服务

1、投标人在其投标文件中须对产品的售后服务作出明确的承诺（质保期：空调系统及空调设备的质保期为12个月。售后服务包括投标人或所投设备制造商须在安徽省设有技术支持派出机构（分公司或办事处）、售后服务派出机构、 (须提供证明资料)，产品的服务时限、故障响应处理时限等。

七）关于付款及验收

1、本项目按进度付款，主要设备到场且安装工程过半付合同价60%，工程完工验收合格后付清余款。付款时必须提供有监理公司、用户单位的签字、盖章。采购项目完成后，由买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向卖方支付余款。

2、所有货物在验收前，必须是按出厂标准密封，如自行拆封，使用单位有权不予验收；验收时，请中标人准备好相关的必备资料，否则不予验收。

八）关于评标办法

评标将按“投标人须知”20条规定的程序、原则进行，具体评分项目为：

1评分分值设定：

| 经济得分 | 技术得分 | 资信服务 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 40 | 10 |

2、分项评分标准如下：

（一）经济（报价）50分

投标报价最低得50分，其他投标报价按最低投标报价/投标单位投标报价×50分计算得分。

（二）技术40分

1、主机部分（25分）

A、制冷量(KW)偏离程度（0～10分）：0％＜冷量偏差≤+2％，得10分；1％＜冷量偏差≤+3％，得4分；其中-2％≤冷量偏差＜0％，得0分。

B、制热量(KW)偏离程度（0～10分）：0％＜热量偏差≤+2％，得10分；+1％＜热量偏差≤+3％，得4分；其中-2％≤热量偏差＜0％，得0分。

C、双螺杆压缩机得3分；半封闭式压缩机得2分。

2、产品的节能性（7分）

COP值≥3.2*得7分。

3、招标文件的响应（5分）

投标人及投标产品各项条件均能响应或优于招标文件“规格响应表”中其他技术参数的要求，未出现负偏离。

4、供货及技术方案（3分）

A、安装方案设计（1分）；

B、施工管理及人员配备（1分）；

C、空调运行调试、验收方案（１分）。

（三）资信及服务（10分）

（1）节能标志认证证书和CRAA认证证书（3分）、高新技术企业认证证书（2分）；

（2）企业资信及综合实力（1分）（综合考虑制造商和投标单位有效的ISO14001环境管理体系认证以及制造商和投标人注册资金等情况）；

（3）企业的同类业绩（1分）：以制造商名义近两年内（2009年1月1日以来）在安徽省范围内同类空气源螺杆式冷水机组中央空调系统所取得业绩最多的厂家得1分（附业绩表并加盖制造商公章），

（4）售后服务（3分）

A、承诺项目（1分）（承诺质保期、现场培训、维护保养、零部件更换、故障响应、软件升级、热线服务等得分，未承诺或承诺不全面的，由评标委员会根据投标人的所述内容酌情扣分）。

B、企业获表彰情况（2分）（投标人近五年（2006年1月1日以来）获得省级以上表彰情况）。

七、合同特殊条款

八. 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数说明 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源螺杆式冷水机组 | 压缩机型式: 半封闭双螺杆式 | 2 | 合同签定后一个月内交货、调试、安装、验收、培训完毕,交付用户单位使用 |
|  |  | 单台额定制冷量（KW）/制热量（KW）: 249/285 |  |  |
|  |  | 电 源: 三相五线; 380V 50Hz |  |  |
|  |  | 机组输入功率 （KW）: 79 |  |  |
|  |  | COP（KW/KW）: 3.2* |  |  |
|  |  | 水侧污垢系数: 0.086m2·℃/kw |  |  |
|  |  | 蒸发器水侧工作压力: ≥1.0Mpa |  |  |
|  |  | 蒸发器水侧压降: ≤55Kpa |  |  |
|  |  | 制冷工况：冷冻水进出水温度: 12/7℃ |  |  |
|  |  | 制热工况：热水进出水温度: 40/45℃ |  |  |
|  |  | 制冷剂类型: R22 |  |  |
|  |  | 电机功率: 10.8 |  |  |
|  |  | 控制界面: 中文 |  |  |
|  |  | 控制系统: PLC控制 |  |  |
|  |  | 负荷调节能力: 有级或无级调节 |  |  |
| 2 | 风机盘管 | 卧式暗装风机盘管FP85 风量:850 m3/h、功率:87 W 制冷量:4500W±3﹪、三速、低噪音电容电机、余压：30 Pa。 | 2 |  |
| 3 | 风机盘管 | 卧式暗装风机盘管FP102 风量:1020 m3/h、功率:108 W 制冷量:5800W±3﹪、三速、低噪音电容电机、余压：30 Pa。 | 3 |  |
| 4 | 风机盘管 | 卧式暗装风机盘管FP136 风量:1360 m3/h、功率:156W*2 制冷量:7600W±3﹪、三速、低噪音电容电机、余压：30 Pa。 | 2 |  |
| 5 | 风机盘管 | 卧式暗装风机盘管FP170 风量:1700 m3/h、功率:174 W*2 制冷量:9000W±3﹪、三速、低噪音电容电机、余压：30 Pa。 | 1 |  |
| 6 | 风机盘管 | 卧式暗装风机盘管FP238 风量:2380 m3/h、功率: 253W*2 制冷量:12600W±3﹪三速、低噪音电容电机、余压：30 Pa。 | 4 |  |
| 7 | 吊顶式空调箱 | 吊顶式空调箱；风量:12000 m3/h 制冷量:89500W±3﹪、余压（Pa）360；功率：3KW；六排管 | 4 |  |
| 8 | 吊顶式空调箱 | 吊顶式空调箱；风量:2000 m3/h 制冷量:14200W±3﹪、余压（Pa）180；功率：0.55KW；六排管 | 1 |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  |  |
| 10 | 安装调试费用 |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |

投标人签字：

中央空调系统工程量清单

一、项目内容及技术要求

1、招标内容

本次招标范围包括本招标文件中所提供的安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目空气源螺杆式冷水机组室外、室内设备及运输、安装、调试、培训、售前售后服务以及为供货伴随的其他服务。包括：

A、空气源螺杆式冷水机组的中央空调系统（含空调主机、温控器控制线路系统、空调供、回水系统、末端系统等）；

B、冷凝水系统；

C、保温；

D、新、排风系统（新、排风处理机、风管及末端设备等）；

E、相关支吊架及设备减震。

说明：细节见工程量清单及踏勘现场。

2、需求

A、暂定设备价格及供货单位由采购人确定，本次采购中标人与之签定合同，统一向采购人供货、安装、验收，结算资金，中标人承担暂定设备费以外的其它费用。

B、由于建筑主体周边场地较小，设备安装施工产生的材料垃圾须及时清运。

Ｃ、本次招标货物所列的产品参数为采购基本需求，投标人提出产品的所有技术参数应等同或优于本技术参数，以满足招标人的要求。

3、技术要求

（1）采用半封闭式双螺杆压缩机技术的中央空调系统。该系统由二台室外机通过供、回水管及管路连接件连接,拖带多台室内机组成，通过不同的室外机组合构成大型系统以适应各项项目的需求；其运行原理为利用先进的信号传递技术，根据不同室内机的使用情况，改变室外机压缩机的运转频率及电子膨胀阀的工况，确保室外机的输出功率与室内机所需制冷量相匹配，从而达到节能的目的。

（2）本项目所要求的设备应是系列化标准产品，具有先进的性能（行状态监视、故障自动报警及代码显示、有线和无线遥控、进行模块化组合、油位保护、冷冻水防冻保护、压缩机过载保护等功能）。

（3）压缩机形式为半封闭双螺杆式，能量输出方式有级或无级调速，在运行中自主调节室外机频率使室外机和室内机相匹配。

（4）空调系统要求全部为冷暖，其工作条件应必须满足以下环境：

A:制冷量(KW):  249

B: 制冷输入功率(KW): 77

C:制热量(KW):  285

D:制热输入功率(KW): 79

E、电源动力：三相五线制  380V-3N-50Hz。

F、环境温度：－10℃～＋43℃。

G: 水侧污垢系数m2·℃/Kw: 0.086

（5）空调系统的半封闭式双螺杆压缩机要求性能好，高效节能，每台系统末端设备可按不同房间的需要进行个别的控制，从而节能、省电。

（6）机组具有记忆功能，断电以前的设置不会被消除。

（7）空调系统在额定工况下节能性COP(KW/KW)值≥3.2*。

（8）风机盘管末端均配置控制器，控制器均具有液晶中文显示功能

（9）室内机具有良好的性能参数。

（10）关键部件（风机盘管、吊顶式空调箱、数字控制器等）及关键配件（低压无缝钢管、热镀锌钢管、保温材料及管线等）采用品牌产品，且关键配件必须提供相应的产品合格证、质检报告。

（11）室外主机必须具备以下自我保护功能（但不仅限于以下）：

- 压缩机高压、低压保护

- 电源缺相保护

- 机组制冷运行模式下的防冻保护

- 频繁启动保护

- 压缩机过流保护

- 机组防过热保护

- 水流开关保护

- 传感器故障保护

- 逆向保护控制器

- 压缩机停机加热

（13）按照工程量清单要求，结合项目实际编制安装方案科学合理、内容全面，具有质量保证措施和良好的控制方案。

上述技术要求为基本配置必备条件，若任何一条达不到的投标人则不能进入复审。

详细材料和技术要求见工程量清单及踏勘现场。

二、项目管理及进度安排

1、为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：

投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

2、投标人应详细列出项目实施方案计划。

三、包装、装卸、运输、保管及保险

1、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和气候特点，以及露天存放的需要。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

３、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

四、安装调试、投标总报价

1、中标人负责到用户指定的地点进行安装调试。

2、中标人应提交详细安装进度表。

3、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试；调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6、货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

7、系统调试：安装调试完成后，投标人须派人到现场配合其他施工单位完成整体系统的调试。

8、中标人承担及负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括产品供货、运输、工地卸货、安装、负责调试、验收、检验、培训等相关服务以及投标人认为必要的其他服务；投标人应承担设备正常、合法、安全运行使用至质保期满期内，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、检验、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

9、设备参数以采购文件和工程量清单为准。严格按照招标人提供的工程量清单的各项指标及技术参数执行，原则上不得擅自改变招标人的系统划分、擅自合并系统、移动室外机摆放位置。投标人应参照本项目招标人提供的工程量清单，结合各自产品的产品型号进行投标。

10、本工程为合格工程，由中标人承担至验收合格所涉及的各项费用。

五、验收

1、投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法及一套完整的竣工技术资料等。

2、国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证必须提供相应的产品合格证、质检报告。

3、国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明。

4、验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

5、验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

六、培训

1、中标人应提供培训服务，对操作和管理人员进行培训。

2、投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

七、质量保证及售后服务

1、投标人提供本次招标的空调系统所有产品，必须均为由制造商原厂制造的、全新的、未经使用的、技术先进的优质产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2、投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供：质量保修承诺书、相关材料设备的出厂合格证明及质量保修书。

3、必须保证所有货物均为正货，所有货物的质保期为项目验收合格移交后两年，并对所有货物提供终身维护服务。

4、中标人有服务热线，保证在接到故障电话后在2个小时内到现场解决问题；若8小时内不能排除故障，需在24小时内提供相同规格的产品作代用品，以保证设备能正常运作。质保期内定期派工程师到现场维护和巡查；保质期后如果采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维修。

5、在质保期内中标人负责对设备至少进行两次维护保养。

6、质保期：竣工验收合格后12个月。

八、技术资料

1、中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。所有资料要求三套（一正两副）。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

九、采购人配合条件

中标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

- 工程量清单

|  | 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  |  | C.9 空调水工程 |  |  | 0.00 |  |
| 1 |  | 030113001001 | 空气源热螺杆式冷水机组 | 1、制冷量:249KW 2、制冷输入功率:77KW 3、制热量:285KW 4、制热输入功率:79KW 5、机组重量:3200KG 6、设备基础浇筑:详见设计图纸 7、设备基础槽钢制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸,设备增加减震 8、机组围观尺寸:3400*2180*2360 | 台 | 2.00 |  |
| 2 |  | 030109001001 | 冷冻水泵 | 1、名称:冷冻水泵 2、型号:Q=90m3/h,H=26m,N=11KW 3、质量:合格 4、输送介质:水 5、支架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸 6、电机检查接线:详见设计图纸及规范要求 7、减震要求:详见设计图纸 | 台 | 2.00 |  |
| 3 |  | 030804014001 | 补偿水箱制作安装 | 1、材质:不锈钢 2、类型:矩形 3、型号、规格:0.5m3 4、基础槽钢制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸 5、保温:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1.00 |  |
| 4 |  | 030901004001 | 空调器 | 1、名称:吊顶式空调处理机组 2、质量:风量：12000CMH；制冷量：89.5Kw；制热量：108.6Kw 3、安装位置:吊顶安装 4、机组尺寸、重量:1100*1950*885（H）；重量：370Kg 5、吊筋支架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸 6、减震要求:详见设计图纸 | 台 | 4.00 |  |
| 5 |  | 030901004002 | 空调器 | 1、名称:吊顶式空调处理机组 2、质量:风量：2000CMH；制冷量：14.2Kw；制热量：18.5Kw 3、安装位置:吊顶安装 4、机组尺寸、重量:900*850*525（H）；重量：110Kg 5、吊筋支架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸及规范要求 6、减震要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1.00 |  |
| 6 |  | 030901005001 | 风机盘管 | 1、名称:风机盘管 2、型号、规格:FP-238WA-3-G30 3、质量:制冷量不小于12.6KW；制热量不小于21KW 4、安装位置:吊顶安装 5、机组尺寸、重量:尺寸：1998*240*472；重量：37Kg 6、支、吊架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸及规范要求 7、减震要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 4.00 |  |
| 7 |  | 030901005002 | 风机盘管 | 1、名称:风机盘管 2、型号、规格:FP-170WA-3-G30 3、质量:制冷量不小于9.0KW；制热量不小于16.02KW 4、安装位置:吊顶安装 5、机组尺寸、重量:1546*240*472；重量：32Kg 6、支、吊架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸及规范要求 7、减震要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1.00 |  |
| 8 |  | 030901005003 | 风机盘管 | 1、名称:风机盘管 2、型号、规格:FP-136WA-3-G30 3、质量:制冷量不小于7.6KW；制热量不小于13.5KW 4、安装位置:吊顶安装 5、机组尺寸、重量:1440*240*472；重量：27Kg 6、支、吊架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸及规范要求 7、减震要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2.00 |  |
| 9 |  | 030901005004 | 风机盘管 | 1、名称:风机盘管 2、型号、规格:FP-102WA-3-G30 3、质量:制冷量不小于5.8KW；制热量不小于9.98KW 4、安装位置:吊顶安装 5、机组尺寸、重量:1140*240*472；重量：20Kg 6、支、吊架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸及规范要求 7、减震要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 3.00 |  |
| 10 |  | 030901005005 | 风机盘管 | 1、名称:风机盘管 2、型号、规格:FP-85WA-3-G30 3、质量:制冷量不小于4.5KW；制热量不小于7.91KW 4、安装位置:吊顶安装 5、机组尺寸、重量:927*240*472；重量：17Kg 6、支、吊架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸及规范要求 7、减震要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2.00 |  |
| 11 |  | 030601004001 | 无缝钢管 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:空调供回水 3、材质:钢 4、规格:Φ133,δ=4.5mm 5、连接形式:焊接 6、套管形式、材质、规格:详见设计图纸及规范要求 7、压力试验、吹扫、清洗设计要求:详见设计图纸及规范要求 8、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 9、防腐绝热及保护层:30mmB1级卷材保温 | m | 59.20 |  |
| 12 |  | 030601004002 | 无缝钢管 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:空调供回水 3、材质:钢 4、规格:Φ108,δ=4.5mm 5、连接形式:焊接 6、套管形式、材质、规格:详见设计图纸及规范要求 7、压力试验、吹扫、清洗设计要求:详见设计图纸及规范要求 8、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 9、防腐绝热及保护层:30mmB1级卷材保温 | m | 72.20 |  |
| 13 |  | 030601004003 | 无缝钢管 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:空调供回水 3、材质:钢 4、规格:DN80 5、连接形式:焊接 6、套管形式、材质、规格:详见设计图纸及规范要求 7、压力试验、吹扫、清洗设计要求:详见设计图纸及规范要求 8、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 9、防腐绝热及保护层:30mmB1级卷材保温 | m | 180.80 |  |
| 14 |  | 030801001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:空调供回水 3、材质:钢 4、型号、规格:DN65 5、连接方式:丝扣连接 6、套管形式、材质、规格:详见设计图纸及规范要求 7、管道消毒、冲洗:详见设计图纸及规范要求 8、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 9、防腐绝热及保护层:30mmB1级卷材保温 | m | 128.40 |  |
| 15 |  | 030801001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:空调供回水 3、材质:钢 4、型号、规格:DN50 5、连接方式:丝扣连接 6、套管形式、材质、规格:详见设计图纸及规范要求 7、管道消毒、冲洗:详见设计图纸及规范要求 8、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 9、防腐绝热及保护层:30mmB1级卷材保温 | m | 19.60 |  |
| 16 |  | 030801001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:空调供回水 3、材质:钢 4、型号、规格:DN40 5、连接方式:丝扣连接 6、套管形式、材质、规格:详见设计图纸及规范要求 7、管道消毒、冲洗:详见设计图纸及规范要求 8、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 9、防腐绝热及保护层:30mmB1级卷材保温 | m | 32.10 |  |
| 17 |  | 030801001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:空调供回水 3、材质:钢 4、型号、规格:DN32 5、连接方式:丝扣连接 6、套管形式、材质、规格:详见设计图纸及规范要求 7、管道消毒、冲洗:详见设计图纸及规范要求 8、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 9、防腐绝热及保护层:30mmB1级卷材保温 | m | 44.80 |  |
| 18 |  | 030801001005 | 镀锌钢管 | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:空调供回水 3、材质:钢 4、型号、规格:DN20 5、连接方式:丝扣连接 6、套管形式、材质、规格:详见设计图纸及规范要求 7、管道消毒、冲洗:详见设计图纸及规范要求 8、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 9、防腐绝热及保护层:30mmB1级卷材保温 | m | 98.40 |  |
| 19 |  | 030801005001 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:冷凝水 3、材质:UPVC给水管 4、型号、规格:DN40 5、连接方式:粘接 6、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 7、防腐绝热及保温层:30mmB1级卷材保温 | m | 66.40 |  |
| 20 |  | 030801005002 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:冷凝水 3、材质:UPVC给水管 4、型号、规格:DN32 5、连接方式:粘接 6、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 7、防腐绝热及保温层:30mmB1级卷材保温 | m | 33.70 |  |
| 21 |  | 030801005003 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:冷凝水 3、材质:UPVC给水管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:粘接 6、支架制作、安装及除锈、刷油:详见设计图纸及规范要求 7、防腐绝热及保温层:30mmB1级卷材保温 | m | 120.20 |  |
| 22 |  | 030801005004 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、安装部位（室内外）:室内 2、输送介质:补水 3、材质:PP-R管 4、型号、规格:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、防腐绝热及保温层:30mmB1级卷材保温 | m | 18.20 |  |
| 23 |  | 030803003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、型号、规格:DN125 3、连接方式:法兰连接 4、质量:合格 | 个 | 8.00 |  |
| 24 |  | 030803003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、型号、规格:DN100 3、连接方式:法兰连接 4、质量:合格 | 个 | 2.00 |  |
| 25 |  | 030803003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、型号、规格:DN80 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 2.00 |  |
| 26 |  | 030803003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、型号、规格:DN65 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 8.00 |  |
| 27 |  | 030803001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:闸阀(黄铜全流量) 2、型号、规格:DN20 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 36.00 |  |
| 28 |  | 030803001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:闸阀(黄铜全流量) 2、型号、规格:DN40 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 2.00 |  |
| 29 |  | 030803001003 | 金属软接 | 1、类型:金属软接 2、型号、规格:DN20 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 24.00 |  |
| 30 |  | 030803001004 | 金属软接 | 1、类型:金属软接 2、型号、规格:DN40 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 2.00 |  |
| 31 |  | 030803001005 | 金属软接 | 1、类型:金属软接 2、型号、规格:DN65 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 8.00 |  |
| 32 |  | 030803003005 | 橡胶软接头 | 1、类型:橡胶软接头 2、型号、规格:DN125 3、连接方式:法兰连接 4、质量:合格 | 个 | 8.00 |  |
| 33 |  | 030803003006 | 消音止回阀 | 1、类型:消音止回阀 2、型号、规格:DN125 3、连接方式:法兰连接 4、质量:合格 | 个 | 2.00 |  |
| 34 |  | 030803001006 | Y型过滤器 | 1、类型:Y型过滤器 2、型号、规格:DN20 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 12.00 |  |
| 35 |  | 030803001007 | Y型过滤器 | 1、类型:Y型过滤器 2、型号、规格:DN40 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 1.00 |  |
| 36 |  | 030803001008 | Y型过滤器 | 1、类型:Y型过滤器 2、型号、规格:DN65 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 4.00 |  |
| 37 |  | 030803003007 | Y型过滤器 | 1、类型:Y型过滤器 2、型号、规格:DN125 3、连接方式:法兰连接 4、质量:合格 | 个 | 2.00 |  |
| 38 |  | 030803001009 | 电动二通阀 | 1、类型:电动二通阀 2、型号、规格:DN20 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 12.00 |  |
| 39 |  | 030803001010 | 电动二通阀 | 1、类型:电动二通阀 2、型号、规格:DN40 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 1.00 |  |
| 40 |  | 030803001011 | 电动二通阀 | 1、类型:电动二通阀 2、型号、规格:DN65 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 4.00 |  |
| 41 |  | 030803003008 | 电动二通阀 | 1、类型:电动二通阀 2、型号、规格:DN125 3、连接方式:法兰连接 4、质量:合格 | 个 | 1.00 |  |
| 42 |  | 030803001012 | 自动排气阀 | 1、类型:自动排气阀(含阀门) 2、型号、规格:DN25 3、连接方式:螺纹连接 4、质量:合格 | 个 | 12.00 |  |
| 43 |  | 031001001001 | 温度计 | 1、名称:温度计 2、规格:详见设计图纸 3、质量:合格 | 支 | 14.00 |  |
| 44 |  | 031001002001 | 压力表 | 1、名称:压力表 2、规格:详见设计图纸 3、质量:合格 | 台 | 14.00 |  |
| 45 |  | 030807001001 | 空调系统调试 | 系统:系统调试 | 系统 | 1.00 |  |
|  |  |  | C.9 通风工程 |  |  |  |  |
| 46 |  | 030901002001 | 通风机 | 1、名称:低噪音排烟风机 2、形式:吊顶安装 3、规格:风量:1800m3/H 全压:220Pa 4、支、吊架制作、安装及除锈刷油:详见设计图纸及规范要求 5、减震要求:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1.00 |  |
| 47 |  | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:圆形 3、周长或直径:D≤1120mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:咬口或法兰连接 6、风管附件、支架设计要求:详见设计图纸及规范要求 7、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要:B1级难燃材料б=20mm | m2 | 37.14 |  |
| 48 |  | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:圆形 3、周长或直径:D＞1120mm以上 4、板材厚度:1.2mm 5、接口形式:咬口或法兰连接 6、风管附件、支架设计要求:详见设计图纸及规范要求 7、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要:B1级难燃材料б=20mm | m2 | 182.20 |  |
| 49 |  | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、周长或直径:D≤800mm以下 4、板材厚度:0.5mm 5、接口形式:咬口或法兰连接 6、风管附件、支架设计要求:详见设计图纸及规范要求 7、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要:B1级难燃材料б=20mm | m2 | 129.70 |  |
| 50 |  | 030902001004 | 碳钢通风管道制作安装 | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、周长或直径:D≤2000mm以下 4、板材厚度:0.75mm 5、接口形式:咬口或法兰连接 6、风管附件、支架设计要求:详见设计图纸及规范要求 7、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要:B1级难燃材料б=20mm | m2 | 79.20 |  |
| 51 |  | 030902001005 | 碳钢通风管道制作安装 | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形 3、周长或直径:D≤4000mm以下 4、板材厚度:1.0mm 5、接口形式:咬口或法兰连接 6、风管附件、支架设计要求:详见设计图纸及规范要求 7、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要:B1级难燃材料б=20mm | m2 | 49.80 |  |
| 52 |  | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、类型:70℃防火阀 2、规格:500*200 3、周长:2200mm以内 4、质量:合格 5、除锈、刷油设计要求:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2.00 |  |
| 53 |  | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、类型:70℃防火阀 2、规格:Φ700 3、周长:2200mm以内 4、质量:合格 5、除锈、刷油设计要求:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 4.00 |  |
| 54 |  | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、类型:手动对开多叶调节阀 2、规格:500*320 3、周长:2800mm以内 4、质量:合格 5、除锈、刷油设计要求:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2.00 |  |
| 55 |  | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、类型:手动对开多叶调节阀 2、规格:1000*500 3、周长:4000mm以内 4、质量:合格 5、除锈、刷油设计要求:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 4.00 |  |
| 56 |  | 030903001005 | 碳钢调节阀制作安装 | 1、类型:止回阀 2、规格:500*320 3、周长:2000mm以内 4、质量:合格 5、除锈、刷油设计要求:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 1.00 |  |
| 57 |  | 030903011001 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:喷流风口（带调节阀） 2、规格:φ200 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 40.00 |  |
| 58 |  | 030903011002 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:双层百叶侧送风口 2、规格:700*160 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2.00 |  |
| 59 |  | 030903011003 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:双层百叶侧送风口 2、规格:900*160 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2.00 |  |
| 60 |  | 030903011004 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:双层百叶侧送风口 2、规格:1100*160 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2.00 |  |
| 61 |  | 030903011005 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:方形散流器 2、规格:400*400 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 12.00 |  |
| 62 |  | 030903011006 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:双层格栅风口 2、规格:150*150 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 17.00 |  |
| 63 |  | 030903011007 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:单层百叶回风口带滤网 2、规格:700*300 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2.00 |  |
| 64 |  | 030903011008 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:单层百叶回风口带滤网 2、规格:900*300 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 3.00 |  |
| 65 |  | 030903011009 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:单层百叶回风口带滤网 2、规格:1100*300 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2.00 |  |
| 66 |  | 030903011010 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:单层百叶回风口带滤网 2、规格:1300*300 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 1.00 |  |
| 67 |  | 030903011011 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:单层百叶回风口带滤网 2、规格:1800*300 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 4.00 |  |
| 68 |  | 030903011012 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:新风防雨百叶 2、规格:500*320 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2.00 |  |
| 69 |  | 030903011013 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1、类型:新风防雨百叶 2、规格:1000*500 3、质量:合格 4、帆布连接:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 4.00 |  |
| 70 |  | 030903020001 | 消声器制作安装 | 1、类型:消声器(片式) 2、规格:500*320 3、质量:合格 | 个 | 2.00 |  |
| 71 |  | 030903020002 | 消声器制作安装 | 1、类型:消声器(片式) 2、规格:1250*600 3、质量:合格 | 个 | 4.00 |  |
| 72 |  | 030903021001 | 静压箱制作安装 | 1、材质:镀锌钢板 2、规格:900*400*500 3、质量:合格 4、除锈标准、刷油防腐设计要求:难燃或阻燃级别消音棉 | 个 | 2.00 |  |
| 73 |  | 030903021002 | 静压箱制作安装 | 1、材质:镀锌钢板 2、规格:2000*1000*1200 3、质量:合格 4、除锈标准、刷油防腐设计要求:难燃或阻燃级别消音棉 | 个 | 2.00 |  |
| 74 |  | 030903002001 | 风管过墙、楼板开孔补洞 | 1、名称:风管过墙、楼板开孔补洞 2、规格:详见设计图纸及规范要求 | 项 | 1.00 |  |

| 措施项目清单 (一) |  |
| --- | --- |
| 工程名称：安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目 |  |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 环境保护费 |
| 2 | 文明施工费 |
| 3 | 安全施工费 |
| 4 | 临时设施费 |
| 5 | 夜间施工费 |
| 6 | 缩短工期措施费 |
| 7 | 二次搬运费 |
| 8 | 已完工程及设备保护费 |
| 9 | 冬雨季施工增加费 |
| 10 | 工程定位复测、工程交点、场地清理费 |
| 11 | 生产工具用具使用费 |
| 12 | 室内环境污染物检测费 |
| 13 | 其他施工组织措施费 |
|  | 合 计 |

| 措施项目清单 (二) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征及工程内容 | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 脚手架费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 其他施工技术措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 规费和税金清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额(元) |  |
| 一、 |  | 招标人部分 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |
| 二、 |  | 投标人部分 |  |  |  |  |
| 1. |  | 零星工作项目费 |  |  |  |  |
| 2. |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单 位 | 单价(元) |

| 规费和税金清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |
| 一 | 规 费 |  |
| 1 | 工程排污 |  |
| 2 | 社会保障 |  |
| (1) | 养老保险 |  |
| (2) | 失业保险 |  |
| (3) | 医疗保险 |  |
| 3 | 住房公积金 |  |
| 4 | 危险作业意外伤害保险 |  |
| 5 | 工程定额测定费 |  |
| 6 |  |  |
| 二 | 税 金 |  |
| 三 | 合 计 |  |

九、技术规格(见“货物需要一览表”和工程量清单)

投    标   书

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

年   月   日

一、投标函格式

致：安徽省政府采购中心

1、根据贵中心AH-H20110355-C1号招标邀请书的邀请，我们决定参加贵中心组织的“安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目”的招标采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标书一式陆份，其中正本一份、副本伍份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

投标单位开户行:

账          号:

二、开 标 一 览 表

投标人名称:

| 项目名称 | 安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所投项目名称 |  | 品 牌 |  |
| 投标保证金 数额 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |  |  |
| 投标保证金 形式 |  |  |  |
| 投标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |  |  |
| 项目完工 时间 | 合同签字日后 完工(或交货) |  |  |

注：1、 本表不要与投标文件一起装订，请将此表一式两份放入投标文件正本包装袋中。

2、 请投标人详细填写如下内容，以便省政府采购中心退还投标保证金。

收款人：          ，开户行：         ，账号：         。

联系电话：          ，联系人：          ，

(投标人签章)

年     月     日

## 三、供货及投标报价表

| 序号 | 货物名称及 商标名 | 规格型号 | 原产地及生产厂名 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安装材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

注：附分部分项工程量清单报价表。

## 四、零件、配件表

| 序 号 | 货物名称及 商标名 | 原产地及生产厂名 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

## 五、投标偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

## 六、供货及投标技术方案

1．所投品牌空调技术参数及规格说明；

2、包装、装卸、运输、保管、保险方案；

3．安装方案：1）拟承担本工程项目经理；

2）安装管理组织结构；

3）重要安装方法说明；

4）安装进度网络图；

5）安装人员安排。

4．质量控制方案；

5．安全文明施工方案；

6．空调运行调试、验收方案；

7．培训方案；

8．质量保证及售后服务；

9．技术资料交付承诺。

七、资格证明文件

格式一、 营业执照正本和副本、税务登记证（复印件）

格式二、法定代表人授权书

致：安徽省政府采购中心

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就AH-H20110355-C1号＂安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购项目＂投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日      期：

法定代表人身份证复印件

此处贴法人代表身份证正面 （下注仅供采购活动使用）

此处贴法人代表身份证背面 （下注仅供采购活动使用用）

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印必须清晰，如代理人（被授权人）的姓名、身份证号不清晰投标文件不能进入复审。（上述身份证复印件仅需在投标文件正本中按制式规格贴，副本中不需要贴）。

代理人（被授权人）身份证复印件

此处贴代理人（被授权人）身份证正面 （下注仅供采购活动使用）

此处贴代理人（被授权人）身份证背面 （下注仅供采购活动使用）

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印必须清晰，如代理人（被授权人）的姓名、身份证号不清晰投标文件不能进入复审。（上述身份证复印件仅需在投标文件正本中按制式规格贴，副本中不需要贴）。

格式三、制造厂家授权书（原件）

致：安徽省政府采购中心

(制造厂家名称)是在        （国名）依法登记注册的，其厂址是在      。

（被授权公司的名称）是在  （国名）依法登记注册的，其主要营业地点在      。

兹授予      （被授权公司的名称）代表我方提供安徽省政府采购中心第AH-H20110355-C1号“安徽省体育局全民健身中心二期中央空调采购”项目招标文件要求由我方制造的货物的合法代理人，全权处理与该货物有关的一切事宜。

被授权公司名称：      出具授权书制造厂家名称：

（公章）                （公章）

姓名：                 姓名：

职务：                 职务：

日期：

格式四、制造厂家资格声明

- 名称及其它情况

- 制造商名称：

- 地 址：

- 成立和/或注册日期：           (4)主管部门:

(5) 性 质：                       (6)职工总数:

(7) 工程技术及管理人员：          (8)生产工人:

(9) 近期资产负债情况：

A. 固定资产：               原    值：

净    值：               流动资金：

B. 长期负债：               短期负债：

C. 资金来源：               自有资金：

银行贷款：

D. 资金类型：               生产资金：

非生产资金：

E. 净资产:

2、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：

3、近三年该货物主要销售给国内、外主要单位的名称地址：

使用单位名称         销售项目            数量

4、近三年的年营业额：

年份       国内     国外       总额

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

我们保证上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，如贵中心需要我们愿意出示进一步的证明文件。

制造商名称：                               ；

法人代表或被授权代表签字：                  ；

被授权代表的职务：                 ；

电         话：                    ；

传         真:                     ；

公章：

日期：

格式五、投标人的资格声明

- 名称及其它情况

(1) 投标人名称：

(2) 地   址：                     (3)  电  话：

(4) 成立和注册日期：              (5) 主管部门：

(6) 性    质：                    (7) 主要负责人：

(8) 职员人数：

(9) 近期资产负债有关情况：

A. 固定资产：                原值：

净值：                    流动资产：

- B. 长期负债：                短期负债：

- C. 资金来源：                自有资金：

银行贷款：

- D. 资金类型：                 商业性：

非商业性：

E. 净资产：

2、最近三年的年度总营业额：

年 份       国 内       出 口       总 额

3、其他需说明的情况：

我们保证上述声明是真实的、准确的，并提供了全部能提供资料和数据。如贵中心需要，我们愿意出示进一步的证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电         话：

传         真：

公   章：

日    期：

格式六、机电安装工程施工资质证书、安全生产许可证、项目经理证书（复印件并加盖公章）。

格式七、 投标人或所投设备制造商须在安徽省设有技术支持派出机构（分公司或办事处）、售后服务派出机构 (须提供证明资料)（复印件并加盖公章）。

格式八、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全

管理体系认证、CRAA认证证书（复印件并加盖公章）。

格式九、投标人应提供最近两年在安徽省区域内1个以上不低于本项目规模的空气源螺杆式冷水机组中央空调系统工程的合同（复印件）及验收报告。

格式十、  投标产品彩色样本图

格式十一、投标人所得税缴税凭证（复印件并加盖公章）。

格式十二、“节能产品政府采购清单”及节能标志认证证书（复印件）

格式十三、高新技术企业认证证书（复印件）

格式十四、投标人获奖证书（复印件）

格式十五、拟投入本项目安的装施工技术力量配备

一、安装施工配备人员名单

二、执业资格证书复印件