| 空调器的规格及技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 技术参数 |  |  |  | 数量 |
|  | 制冷量（W) | 制热量（W） | 能效比 | 电压(V) |  |
| 包件一 |  |  |  |  |  |
| 挂机1 | 3500 | 3850 | 3.40 | 220 | 87 |
| 挂机2 | 5000 | 5700 | 3.30 | 220 | 157 |
| 挂机3 | 7260 | 8200 | 3.20 | 220 | 72 |
| 柜机1 | 5200 | 5700 | 3.30 | 220 | 1 |
| 柜机2 | 7300 | 8000 | 3.20 | 220 | 45 |
| 柜机3 | 7300 | 8000 | 3.20 | 380 | 69 |
| 柜机4 | 12000 | 13700 | 3.20 | 380 | 91 |
| 包件二 |  |  |  |  |  |
| 嵌机1 | 7200 | 7700 | 3.20 | 220 | 12 |
| 嵌机2 | 12000 | 13000 | 3.20 | 380 | 66 |
| 注：1.所投产品的规格必须满足上述规格要求； |  |  |  |  |  |
| 2.所投产品的技术参数：制冷量、制热量偏离值不得超过±3%；能效比必须大于 |  |  |  |  |  |
| 等于上述要求，电压必须满足招标要求。 |  |  |  |  |  |
| 3.所投产品的报价须包含5米铜管(需报出所用铜管产地)及包含旧机拆除（需要 拆机的总数不超过本次招标需要安装的总数），及负责设备的安装、调试、与设备使用相关的培训； |  |  |  |  |  |
| 4.保修期整机不得少于5年，压缩机不得少于5年； |  |  |  |  |  |
| 5.所投产品型号须是财政部、国家发展和改革委员会公布的最新一期（第11期）《节能产品政府采购清单》中的型号，投标时须提供《节能产品政府采购清单中该产品型号所在页的复印件（用颜色笔标识认证型号），不提供相应复印件的视为不是清单中的； |  |  |  |  |  |
| 6.须是生产制造商或生产制造商对本项目设备的唯一授权的代理商或销售商（需提供厂方的唯一授权书）； |  |  |  |  |  |
| 7.须提供彩色样本； |  |  |  |  |  |
| 8.采用R410环保冷媒、变频技术的嵌机优先考虑； |  |  |  |  |  |
| 9. 交付使用期：合同签订之日起30天内。 |  |  |  |  |  |