空 调 招  标  要  求

1.参数及参考品牌：

（1）参数：

制冷类型                   冷暖

匹数                       小1.5匹

定频/变频                  定频

能效等级                   3级

电辅加热                   支持

适用面积（平方米）         16-24

制冷量（W）                3300

制冷功率（W）              1005

制热量（W）                3630（4630）

制热功率（W）              1010（2010）

电辅加热功率（W）          900

内机噪音（dB（A）          16-24

外机噪音（dB（A）          ≤49

定频机能效比               3.28

循环风量（m3/h）           600

除湿量（×10-3m3/h）       1.2

电源（V/hz）   220/50

俗称32机