- 主机为机房专用空调，5p，柜机，带断电重启功能。

2、空调智能网络控制模块：能够通过空调专用协议接口板的RS232或者RS485接口将空调数据上传至自控中心主机，自控中心经空调专用协议接口板下传信号(如初始值设定、控制参数设定等)至末端设备，并对整个空调实行系统管理。经对系统的集成，在中央控制中心可以对空调系统实现以下功能：①室温监视;②温控器状态监视;③压缩机运转状态监视;④室内风扇运转状态;⑤空调机异常信息; ⑥ON/OFF控制和监视; ⑦温度设定和监视; ⑧空调机模式设定和监视(制冷/制热/风扇/自动);

3、投标商必须出示空调厂家提供售后承诺证明

4、投标商必须承诺配合机房集成商完成智能控制模块的安装使用至设备正常运转

5、本次报价含设备、运输、安装（人工及辅材）、税费综合报价。机房面积约72平米，位于一楼东南角，如有需要可至现场实地查勘。